Zabrze, 19.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

Nr  Z/ 2401/2016

- Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa                         i remont budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.”

zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Sprawę prowadzi: Renata Bednorz, tel. 32/37-33-517, mail: rbednorz@um.zabrze.pl

- Ofertę należy złożyć w Wydziale Inwestycji i Remontów, pok. 204, budynek Urzędu Miejskiego,  przy ul. Powstańców 5-7, w terminie do dnia 04.01.2017 r. do godz.11:00.

Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w ogłoszeniu.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2017 r. o godz. 11:15 w pok. 200.

- Termin złożenia dokumentacji projektowej w Wydziale Inwestycji i Remontów  Zamawiającego :

- Termin wykonania koncepcji projektu wraz z wizualizacją (w 3 egz.) dla  I  Etapu                                – do 3 tygodni  od podpisania umowy.

- Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (w 6 egz.)                         wraz ze specyfikacją robót (w 3 egz.), przedmiarem (w 3 egz.) i kosztorysem (w 2 egz.)                     dla  I  Etapu wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – w przypadku konieczności jego uzyskania – do 3 miesięcy od zatwierdzenia koncepcji.

- Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (w 6 egz.)                         wraz ze specyfikacją robót (w 3 egz.), przedmiarem (w 3 egz.) i kosztorysem (w 2 egz.)                       dla II Etapu wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – w przypadku konieczności jego uzyskania – do 4 miesięcy od podpisania umowy.

- Termin sprawdzenia dokumentacji przez Zamawiającego do 14 dni – od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

- Termin na usunięcie wad lub na wprowadzenie uwag Zamawiającego do dokumentacji – 3 dni od daty przekazania uwag Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zakres dokumentacji obejmuje w szczególności opracowanie :

Etap I :

- Okablowanie i instalację elektryczną, teletechniczną, oświetleniową.

- System monitoringu wizyjnego obejmujący wszystkie stanowiska na Sali Obsługi Klienta.

- System alarmowy (stan obecny) - założyć system alarmowy w Sali Obsługi Klienta, 
w chwili obecnej brak systemu alarmowego, na stanowisku kasy należy utrzymać system przeciwnapadowy.

- System oświetleniowy (w tym awaryjny i ewakuacyjny) oraz sygnalizacyjny.

- Instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (nawiew nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowiska pracowników, z uwagi na nasłonecznienie, klimatyzacja powinna być bardziej wydajna przy oknach od strony ul. Wolności).

- Wentylację pomieszczeń magazynów znajdujących się pod Salą Obsługi Klienta wraz 
z uzupełnieniem odpadających tynków oraz odświeżeniem pomieszczeń. Przedmiotowe pomieszczenia magazynowe nie podlegają rygorom jak dla archiwów.

- Wymianę szyb w oknach Sali Obsługi Klienta od strony ulicy Wolności 286 na szyby typu lustro weneckie, antywłamaniowe (bez wymiany stolarki okiennej). 
W przypadku braku możliwości wymiany szyb, należy wymienić obecną folię 
na szybach, na nową.

- Wymianę drzwi:

- wejściowych do Sali Obsługi Klienta, analogiczne jak drzwi 
do pomieszczenia Biura Rzecznika Konsumentów (stolarka drzwiowa zaprojektowana w systemie „zimnych” profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 7043),

- do zamykanego stanowiska kasowego na Sali Obsługi Klienta,

- do toalet przed wejściem do Sali Obsługi Klienta,

- do pokoju kierownika na Sali Obsługi Klienta,

- z Sali Obsługi Klienta do pomieszczeń znajdujących się pod Salą Obsługi Klienta.

- Wymianę drzwi ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezkolizyjnego ich otwierania, znajdujących się pomiędzy Salą Obsługi Klienta, a istniejącym przejściem od strony ulicy Wolności 286. Pozostałe propozycje zawarte w punkcie 11 notatki 
ze spotkania z dnia 30.08.2016 r. wymagają uzgodnienia przez Wydział Inwestycji 
i Remontów z Prezydentem Miasta.

- Montaż sufitów podwieszanych z oświetleniem. Oświetlenie każdego stanowiska pracy zgodnie z wykonaną aranżacją. Przy wyborze akustycznych płyt sufitowych kierować należy się poziomem pochłaniania dźwięków.

- Spójne oznakowanie i kolorystykę Sali Obsługi Klienta oraz stanowisk na Sali Obsługi Klienta i pomieszczenia kasowego w Sali Obsługi Klienta.

- Montaż wewnętrznych rolet przeciwsłonecznych w kasetkach na oknach w Sali Obsługi Klienta (spójnych kolorystycznie z kolorystyką Sali Obsługi Klienta).

- Zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przez drzwi do Sali Obsługi Klienta oraz toalet.

- Toaletę z przewijakiem dla dziecka oraz przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  W pomieszczeniach toalet należy zapewnić miejsce lub pomieszczenie dla pracownika obsługi toalety. Należy wyposażyć pomieszczenia toalet w zestawy podtynkowe wc, automatyczne baterie umywalkowe i spłuczki, pojemniki na papier montowane w ścianie, automatyczne oświetlenie montowane podtynkowo (wpuszczone                 w sufit).

- Wykonanie podłogi technicznej wraz z kasetami i okablowaniem w podłodze 
w rejonie stanowisk obsługi klienta, która posiada właściwości akustyczne 
i antypoślizgowe. Wydział Organizacyjny wnioskuje o pozostawienie aktualnej posadzki granitowej z ewentualną wymianą (wycięciem) kawałków uszkodzonych 
i miejsc przeznaczonych do poprowadzenia okablowania oraz całościowym, profesjonalnym jej odświeżeniem. W przypadku braku technicznych możliwości ukrycia okablowania, wymiana granitowej posadzki możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu przez Wydział Inwestycji i Remontów z Prezydentem Miasta.

- Wyodrębnienie i oznakowanie stanowiska informacji. Stanowisko dodatkowo powinno posiadać wyodrębnione miejsce dla pracownika ochrony (kontenerek 
na rzeczy osobiste, krzesło). Zamiast miejsca do przechowywania kluczy 
na stanowisku informacji, Wydział Organizacyjny wnosi o zapewnienie automatycznego systemu zarządzania kluczami do pomieszczeń w budynku przy 
ul. Wolności 286. W załączeniu oferta na automatyczny system zarządzania kluczami. Wprowadzenie rozwiązania wymaga uzgodnienia z Prezydentem Miasta,

- Ekran oraz montaż ekranu wraz z systemem do wyświetlania informacji dla klientów                          – 2 sztuki.

- Wykończenie ścian i sufitów.

- System prezentacji plakatów i ogłoszeń – gabloty informacyjne, stojaki na formularze.

- Uwzględnienie miejsca na dużą kserokopiarkę (zaplecze) wraz z zakupem nowej kserokopiarki.

- Zabudowę meblową i meble (według odrębnego opracowania) dla łącznie 
17 stanowisk z:

- 15 stanowiskami pracy przystosowanymi do obsługi osób niepełnosprawnych, stanowiska pracy powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby pracownik 
i klient podczas obsługi znajdowali się w pozycji siedzącej, w jednym poziomie (płaszczyźnie), bez osłon i szyb oddzielających pracownika i klienta, przy każdym stanowisku powinno być miejsce przeznaczone na drukarkę,

- 1 stanowiskiem kasowym – według wytycznych przekazanych przez Wydział Księgowości Urzędu pismem z dnia 21.07.2016 r.,

- 1 niezależnym stanowiskiem na wynajem dla firmy zewnętrznej (na ubezpieczenia). Niezależne stanowisko na wynajem dla firmy zewnętrznej powinno być wyposażone               w biurko o wymiarach 140x80 z wysuwaną półką pod klawiaturę, krzesło dla pracownika oraz klientów, analogiczne jak pozostałe stanowiska. Dodatkowo szafa o szer. 80 cm.

- krzesłami dla pracowników oraz klientów.

- Zapewnienie miejsca oraz montaż urządzeń do obsługi systemu tłumacza języka migowego Toktutok.

- Należy uwzględnić malowanie pokoju Kierownika Referatu Dowodów Osobistych wraz                   z zakupem mebli do pokoju.

- Należy uwzględnić malowanie – odświeżenie klatki schodowej łączącej Salę Obsługi Klienta wraz z malowaniem wszystkich pomieszczeń magazynowych oraz zaplecza socjalno-technicznego – pom. piwniczne (toalety, szatnie, pomieszczenie kuchenne) wraz ze sprawdzeniem wentylacji w tych pomieszczeniach. W przypadku konieczności uwzględnić zakup nowych rolet. W toalecie z natryskiem sprawdzić możliwość naprawy uszkodzonych drzwi zewnętrznych lub uwzględnić zakup nowych. Zakres obejmuje również malowanie.

- W przypadku stwierdzenia w modernizowanych pomieszczeniach zawilgoceń 
lub zagrzybienia ścian, należy podjąć stosowne działania w celu ich usunięcia.

Szczegółowy opis wyposażenia meblowego:

- 7 stanowisk do rejestracji pojazdów wyposażonych w :

- biurka o wymiarach 140x80 z wysuwaną półką pod klawiaturę o wymiarach 70x38 oraz     z podstawkami pod komputer (25x50),

- 7 kontenerków do biurek, z zamykanymi na klucz szufladami o wymiarach 40x50x61, jedna szuflada z organizerem do przechowywania pieczątek,

- 7 szafek zamykanych na klucz 40x50x61.

- 6 szaf zamykanych na klucz o wymiarach 90x38x200.

- Szafka pod ksero (60x60x55).

- Zabudowa sejfu klasy S1 zamykanego na zamek elektroniczny, spełniającego wymagania według PN-EN 1143 – 1: 2006, o wymiarach, co najmniej 60x60x60.

- 1 stanowisko do praw jazdy o wymiarach 210 x80, z zamykanymi szufladami 
i z wysuwaną półką pod klawiaturę oraz 2 półkami na stacje komputerowe.

- 3 szafy metalowe zamykane na klucz z szufladami (5) szer.55cm, wys.130, głębokość 55, wysokość szuflady – 20 cm.

- Szafa zamykana na klucz, szer. 90 cm.

- Szafa zamykana na klucz, szer. 100 cm.

- 5 stanowisk do dowodów osobistych o wymiarach 120x150 z kontenerkami
z szufladami zamykanymi na klucz.

- 1 stanowisko dla meldunków o wymiarach 140x80 z wysuwaną półką pod klawiaturę               i zamykanymi szufladami.

- 1 wyodrębnione stanowisko informacyjne z wysuwaną półką pod klawiaturę
 i zamykanymi szufladami.

ETAP II  :

- naprawa rynien od ulicy Wolności wraz  z  naprawą-uzupełnieniem elewacji  w związku                      z odpadającym tynkiem (stwarzającym zagrożenie dla przechodniów i osób oczekujących na przystanku tramwajowym;

- remont kominów ponad dachem;

- remont tarasu usytuowanego na II piętrze wraz z remontem kuchni – z uwagi na brak izolacji  przeciwwodnej i ciągłe zalewania pomieszczeń kuchennych;

- naprawa schodów zewnętrznych (za przejściem) od strony podwórza-parkingu;

- malowanie przejścia;

- remont balkonu zlokalizowanego na I piętrze  budynku wraz z częściową wymianą rynien  od strony podwórza - parkingu (z uwagi na odpadający tynk stwarzający zagrożenie dla parkujących tam samochodów.

- przebudowa pomieszczeń Wydziału Kultury analogicznie do pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Oświaty (przedmiotowy zakres robót wymaga przebudowy instalacji niskoprądowej – informatycznej) – alternatywnie;

- lakierowanie drewnianej stolarki okiennej (od strony elewacji podwórza);

- remont balkonu od strony elewacji frontowej (na II piętrze);

- malowanie elewacji wraz z uzupełnieniem tynku oraz brakujących płytek na cokole                    i parapetach zewnętrznych;

Zakres prac budowlanych w pomieszczeniach Wydziału Oświaty:

- przebicie drzwi z pokoju nr 307 (docelowo sekretariaty Wydziału) do pokoju nr 308 
(pokój Naczelnika Wydziału Oświaty) i części pokoju nr 306 (pokój Zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty);

- podział ścianką działową pokoju nr 306;

- wyburzenie ścianki działowej w pokoju nr 305a;

- postawienie ścianki działowej w pokoju nr 305.

- Termin związania ofertą: 60 dni.

- Ofertę należy złożyć na formularzu wg załączonego wzoru formularza .

- Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

- Zasady prowadzenia niniejszego postępowania określono w załączonych „Ogólnych warunkach udzielania zamówień” na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Załączniki do zaproszenia:

- Formularz ofertowy + 5 załączników

- ”OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ” na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy                           – Prawo zamówień publicznych.

- wzór umowy.

UWAGA!

Warunkiem złożenia ofert jest wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat min. 1 projektu przebudowy /remontu /adaptacji pomieszczenia                      o podobnym charakterze tj. sala obsługi , sala konferencyjna,  aula, recepcje, itp.                  w zakres którego wchodziły roboty budowlane, instalacje elektryczne, w tym: niskoprądowe, klimatyzacja, wentylacja.

podpisał: Leszek Szczygielski

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów