IK-I.7021.5.3.2017.ŁCh                                                                                           Zabrze, dnia 06.02.2017r.

OGŁOSZENIE

- Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Remont oświetlenia ulicznego w ciągu al. św. Jana Pawła II w Zabrzu”

zgodnie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie do 30.000 €).

- Sprawę prowadzi: 
Łukasz Choroba, 
tel. (32) 37-33-332 
fax (32) 37-33-554,
e-mail: lchoroba@um.zabrze.pl

- ZALECANA WIZJA W TERENIE PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY.

- Ofertę z nazwą firmy/Wykonawcy i tytułem zadania oraz napisem „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” należy złożyć osobiście lub przez pośrednika/kuriera w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu W Y Ł Ą C Z N I E na adres:

Urząd Miejski w Zabrzu

Wydział Infrastruktury Komunalnej (sekretariat pok. 407)

ul. Wolności 286,

41-800 Zabrze

w terminie do dnia 13.02.2017r. do godz. 1000.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2017r. o godz. 1005 w pok. 404 przy ul. Wolności 286.

- Termin wykonania  od dnia zawarcia umowy do 28.04.2017r.

- Termin związania ofertą: 30 dni.

- Zasady prowadzenia niniejszego postępowania określono w części B. ogłoszenia - Ogólne warunki udzielenia zamówienia.

- Załączniki do ogłoszenia:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Ogólne warunki udzielenia zamówienia,

- Przedmiar robót,

- Formularz ofertowy oraz informacja o wymaganych załącznikach do oferty.

- Mapa z zaznaczoną lokalizacją słupów

- Projekt umowy.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyłonienia Wykonawcy, bez podania przyczyny

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont oświetlenia ulicznego polegający na wymianie słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej.

- OGÓLNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

# Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), do przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy wymienionej ustawy.

- Zamawiający

- Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto Zabrze – Prezydent Miasta
Urząd Miejski, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Strona internetowa: www.zabrze.magistrat.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730-1530

- Wydział realizujący zamówienie:
Wydział Infrastruktury Komunalnej
Osoba prowadząca: Łukasz Choroba
tel.: (032) 37-33-332,
fax: (032) 37-33-554
e-mail: sekretariat_ik@um.zabrze.pl

- Informacje ogólne

- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie na stronie internetowej BIP.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść ogłoszenia lub przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie do BIP.

- Zamawiający w przedmiarze określił maksymalny zakres robót niezbędnych do realizacji zadania, natomiast rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego według faktyczne wykonanych robót

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres osoby prowadzącej sprawę, podany w ogłoszeniu.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Ofertę należy złożyć w terminie i na adres podany w ogłoszeniu.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Oferta musi być złożona w języku polskim.

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć na formularzu o treści zgodnej z załączonym w ogłoszeniu wzorem.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w terminie podanym w ogłoszeniu. Z otwarcia ofert sporządzony zostanie protokół.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

- Zamawiający dokona sprawdzenia oferty i oceni czy zostały spełnione warunki postawione w Ogłoszeniu

- Zamawiający dokona poprawek w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

- PRZEDMIAR ROBÓT

| Adres obiektu budowlanego: Zabrze, al. św. Jana Pawła II (DTŚ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Zabrzu przy ul. Powstańców 5-7, Wydział Infrastruktury Komunalnej |  |  |  |  |
| Nazwa obiektu: Oświetlenie uliczne |  |  |  |  |
| Lp. | Kod pozycji | Opis robót | j.m | ilość |
| 1 | KNR 2-01 | Wykopy ręczne o głębokości do 2,0m wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego napięcia | m3 | 4,5 |
| 2 | KNR 5-10 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych - stalowych "VALMONT 9m stalowy- ocynkowany" | szt. | 3 |
| 3 | KNR 5-15 | Fundament prefabrykowany | szt. | 3 |
| 4 | KNR 5-10 | Montaż wysięgnika rurowego 1,5/5 na słupie oświetleniowym - stalowym | szt. | 3 |
| 5 | KNR 5-10 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lampy sodowej wysokoprężnej "INDALUX IVF 150 W" | szt. | 3 |
| 6 | KNR 5-10 | Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego | m | 36 |
| 7 | KNR 5-10 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 9 |
| 8 | KNR 5-10 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji IZK | kpl | 3 |
| 9 | KNR 2-01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m i szerokości dna wykopu do 0,4m | m | 9 |
| 10 | KNR 5-10 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych przykrytych | m | 9 |
| 11 | KNR 5-10 | Nasypywanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 0,4m | m | 9 |
| 12 | KNR 5-10 | Obróbka na sucho kabli wielożyłowych z żyłami albuminowymi YAKY 5x25 mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. | szt. | 5 |
| 13 | KNR 5-10 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kV o przekroju żył do 25mm2 | szt. | 4 |
| 14 | KNR 2-01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6m i szerokości dna wykopu do 0,4m | m | 9 |
| 15 | KNR 4-03 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy | pomiar | 3 |
| 16 | KNR 4-03 | Badanie linii kablowej Nn o ilości żyły do 5 | odcinek | 3 |
| 17 | kalkulacja własna | odtworzenie numeru słupa | szt. | 3 |
| 18 | kalkulacja własna | Projekt organizacji ruchu |  |  |

- FORMULARZ OFERTOWY ORAZ INFORMACJA O WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKACH DO OFERTY

Formularz 1

| OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia | „Remont oświetlenia ulicznego w ciągu al. św. Jana Pawła II w Zabrzu” |  |
| Składanie ofert na adres | Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Infrastruktury Komunalnej (sekretariat pok. 407) ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze |  |
| Nazwa Zamawiającego | Miasto Zabrze – Prezydent Miasta |  |
| Siedziba Zamawiającego | Urząd Miejski, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |
| - Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w zaproszeniu. - Oferuję wykonanie zamówienia za: cenę brutto ………………………………………… zł słownie: ………………………………………………. w tym: cena netto ………………………………………… zł VAT ……………………………… zł, tj. 23% - Zobowiązuję się wykonać zamówienie wyłącznie siłami własnymi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 28.04.2017r. - Na wykonany przedmiot zamówienia zobowiązuję się udzielić gwarancji na okres 5 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia. - Oświadczam, że: jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia. - Oświadczam, że: - Spełniam warunki udziału w postępowaniu - Posiadam kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; - Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - Nie brałem udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia (podobnie moi pracownicy i inne osoby świadczące dla mnie usługi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej); - Nie orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z poniższa treścią: Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, - który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. - Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. - Nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości. - Nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. - Zapoznałem się z treścią Zaproszenia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń i na podstawie przedstawionych mi materiałów jestem w stanie zrealizować przedmiot zamówienia. - Ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w formie kar umownych ……………… dnia, …………………… ……….……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |

Formularz 2

|  | WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia |  |  | „Remont oświetlenia ulicznego w ciągu al. św. Jana Pawła II w Zabrzu” |  |  |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko osoby |  | Nazwa (firma) podmiotu |  | kwalifikacje zawodowe, | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia |  |
|  |  |  |  | uprawnienia elektryczne SEP do 1KV nr uprawnień | Kierownik robót |  |
|  |  |  |  | uprawnienia elektryczne SEP do 1KV nr uprawnień | Monter |  |
| ……………………dnia, …………….…… ………..……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |

Formularz 3

|  | STATUS PRAWNY WYKONAWCY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia |  | „Remont oświetlenia ulicznego w ciągu al. św. Jana Pawła II w Zabrzu” |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |
| Powiat |  |  |  |
| telefon |  |  |  |
| faks |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |
| REGON |  |  |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |  |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |  |

Załączniki do oferty:

- Załącznik nr 1 – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

- Załącznik nr 2.1 – 2.n- dokumenty stwierdzające, że osoby wymienione w FORMULARZU 2, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

- Załączniki nr 3 - szczegółowy kosztorysy ofertowy, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót.

UWAGA:

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zaś kopie dokumentów winne być podpisane „za zgodność z oryginałem”

- Mapa z zaznaczoną lokalizacją slupów

    - al. św. Jana Pawła II

- Projekt umowy

Umowa nr CRU/………...../ 2017

Zawarta w dniu …………………………w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim przy ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze, (NIP 648-27-43-351, Regon 276255520) reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie upoważnienia działa:

…………………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Remont oświetlenia ulicznego w ciągu al. św. Jana Pawła II w Zabrzu”

- Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm) do umowy nie mają zastosowania przepisy powyższej Ustawy.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym 
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

  - treścią ogłoszenia o zamówieniu nr IK-I.7021.5.3.2017.ŁCh z dnia 06.02.2017r.

  - ofertą cenową Wykonawcy, z dnia …………………………

  - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do 28.04.2017r.

§4

- Ze strony Wykonawcy kierownikiem robót jest: …………………………., który działa w imieniu 
i na koszt Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika robót wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającemu.

- Ze strony Zamawiającego funkcje koordynatorów pełnią: ………………………………………..

- Osoby wymienione w pkt. 3 uprawnione są do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności do:

- wydawania Wykonawcy poleceń w zakresie realizacji  przedmiotu umowy,

- kontrolowania sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

- zgłaszania Wykonawcy wad lub usterek wykonanych robót,

- odbioru wykonanych robót,

- podpisywania protokołu odbioru robót.

§5

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.

§6

- Wartość przedmiotu umowy w oparciu o przedstawiony kosztorys ofertowy wynosi: 
brutto: ………………. zł (słownie: ……………………………………….. złotych 00/100) 
w tym: kwota netto wynosi: ………………….. zł
obowiązujący podatek VAT wynosi: …………………. zł tj. 23%

- Kwota, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane 
z realizacją przedmiotu umowy.

- Ostateczna wartość zamówienia zostanie określona na podstawie kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego, przy czym nie może ona przekroczyć kwoty wynikającej 
z kosztorysu ofertowego.

§7

- Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie jednorazowo, po wykonaniu wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy zadania zorganizowany będzie w terminie do 7 dni roboczych, od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany i obustronnie podpisany protokół odbioru.

§8

- Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji przedmiotu zamówienia usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 2 dni.

- Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorze przedmiotu umowy, wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru końcowego.

- W razie stwierdzenia przy odbiorze wad Zamawiający będzie uprawniony do:

  - odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia, naliczając kary umowne zgodnie z §11 ust. 1 lit b umowy,

  - obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia, 
a pozwalają na użytkowanie przedmiotu umowy,

  - odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy.

§9

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na okres 5 lat od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§10

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo w oparciu o obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.

- Fakturę VAT należy wystawiać w 2 egz. na Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze.

- Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

§11

- Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania kar umownych:

- w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §6 ust. 1, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §6 ust. 1 za niedotrzymanie terminu realizacji określonego w §3, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 1,5% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §6 ust. 1, za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§12

- Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w szczególności gdy:

- wystąpią rażące zaniedbania Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie pomimo uprzedniego wezwania do usunięcia wad.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

- odebrać wykonane roboty,

- zapłacić za wykonane roboty,

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji robót będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest postępować z powstałymi w trakcie realizacji umowy odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Po przyjęciu terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren budowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością cywilną Miasta wobec osób trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania robót z zakresu umowy, w czasie trwania umowy i udzielonej gwarancji od momentu przejęcia terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie.

§13

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający 									Wykonawca