IK-I.7021.5.90.2017.ŁCh                                                                                Zabrze, dnia 30.11.2017r.

OGŁOSZENIE

- Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego

własność Miasta Zabrze w roku 2018”

zgodnie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie do 30.000 €).

- Sprawę prowadzi: 
Łukasz Choroba, 
tel. (32) 37-33-332 
fax (32) 37-33-554,
e-mail: lchoroba@um.zabrze.pl

- ZALECANA WIZJA W TERENIE PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY.

- Ofertę z nazwą firmy/Wykonawcy i tytułem zadania oraz napisem „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” należy złożyć osobiście lub przez pośrednika/kuriera w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu W Y Ł Ą C Z N I E na adres:

Urząd Miejski w Zabrzu

Wydział Infrastruktury Komunalnej (sekretariat pok. 407)

ul. Wolności 286,

41-800 Zabrze

w terminie do dnia 07.12.2017r. do godz. 900.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2017r. o godz. 905 w pok. 404 przy ul. Wolności 286.

- Termin wykonania  od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

- Termin związania ofertą: 30 dni.

- Zasady prowadzenia niniejszego postępowania określono w części B. ogłoszenia - Ogólne warunki udzielenia zamówienia.

- Załączniki do ogłoszenia:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Ogólne warunki udzielenia zamówienia,

- Formularz ofertowy oraz informacja o wymaganych załącznikach  do oferty.

- Wykaz punktów oświetlenia ulicznego

- Projekt umowy.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyłonienia Wykonawcy, bez podania przyczyny

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zabrze w okresie 12 miesięcy. Wykaz punktów oświetlenia ulicznego objętych eksploatacją 
i konserwacją zawiera załącznik D do ogłoszenia.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- wymianę niesprawnych źródeł światła,

- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,

- wymianę wyeksploatowanych opraw,

- wymianę bezpieczników,

- wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,

- wymianę uszkodzonych drzwiczek, osłon wnęk słupowych, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów,

- wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych w tym zegarów astronomicznych, styczników, gniazd bezpiecznikowych, itp.,

- wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych,

- regulację zegarów astronomicznych,

- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,

- lokalizację oraz naprawę uszkodzonych kabli obwodów oświetleniowych

- naprawę oświetlenia tablic reklamowych stanowiących mienie miasta – na polecenie Zamawiającego,

- mycie kloszy opraw ulicznych każdorazowo przy wymianie źródeł światła,

- mycie kloszy opraw ulicznych w przypadku ich znacznego zabrudzenia – na polecenie Zamawiającego,

- usuwanie wszelkich plakatów i ogłoszeń ze słupów oświetlenia ulicznego i szafek oświetleniowych raz w miesiącu,

- prostowanie, malowanie słupów oświetlenia ulicznego – na polecenie Zamawiającego,

- czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych, skrzynek oświetleniowych, zamknięć szaf, wnęk słupowych, itp.,

- przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,

- prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów w szafach oświetleniowych,

- formowanie koron drzew na potrzeby oświetlenia,

- wykonanie pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych w czasie trwania umowy,

- utylizację wyeksploatowanych źródeł i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego,

- przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego,

- utrzymywanie przez Wykonawcę pogotowia technicznego 24h na dobę, łącznie z dniami wolnymi od pracy i świętami w celu niezwłocznego wykonania zleceń związanych 
z zagrożeniem życia ludzkiego lub zagrożeniem mienia,

- zabezpieczanie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji drogowych lub aktów wandalizmu (słupów oświetlenia ulicznego, opraw, kloszy, szaf oświetlenia ulicznego) nastąpi w czasie maksymalnie 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia (fax, e-mail, telefon) o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego.

- w przypadku świecenia oświetlenia w dzień poza ustalonymi godzinami, z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym, usunięcie awarii nastąpi 
w czasie maksymalnie 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia (fax, e-mail, telefon) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia do Zamawiającego,

ź.  przekazanie protokołem zdawczo – odbiorczym urządzeń oświetlenia ulicznego Wykonawcy wyłonionemu w kolejnym postępowaniu.

Dodatkowe uwagi Zamawiającego

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania comiesięcznych raportów wykazujących daty przyjętych usterek i daty ich usunięcia oraz przekazania tych raportów Zamawiającemu faksem lub e-mailem w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wymiany źródeł światła w porze nocnej lub 
w ciągu dnia po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych, awariach oświetlenia drogowego

  - Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii oświetlenia ulicznego w terminie do 2 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia (fax, e-mail) przez Zamawiającego.

  - W przypadku wystąpienia „siły wyższej” termin wykonania podany w pkt. 4 może zostać wydłużony, przy czym Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego. Natomiast po ustąpieniu przyczyny, awaria winna być usunięta niezwłocznie.

  - W terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania i pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty organizacji ruchu, zatwierdzone przez Komendę Miejską Policji oraz Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

  - Rozliczenie Wykonawcy i Zamawiającego następować będzie w formie ryczałtowej.

  - Podane w wykazie ilości punktów mogą być sukcesywnie aktualizowane według potrzeb Zamawiającego. Aktualizacja będzie polegała na włączeniu dodatkowych punktów świetlnych do eksploatacji i konserwacji lub wyłączeniu istniejących punktów świetlnych z eksploatacji 
i konserwacji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. przez cały okres trwania umowy.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię w/w polisy ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.

- OGÓLNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

# Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), do przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy wymienionej ustawy.

- Zamawiający

- Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto Zabrze – Prezydent Miasta
Urząd Miejski, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Strona internetowa: www.zabrze.magistrat.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730-1530

- Wydział realizujący zamówienie:
Wydział Infrastruktury Komunalnej
Osoba prowadząca: Łukasz Choroba
tel.: (032) 37-33-332,
fax: (032) 37-33-554
e-mail: sekretariat_ik@um.zabrze.pl

- Informacje ogólne

- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie na stronie internetowej BIP.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść ogłoszenia lub przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie do BIP.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres osoby prowadzącej sprawę, podany w ogłoszeniu.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Ofertę należy złożyć w terminie i na adres podany w ogłoszeniu.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Oferta musi być złożona w języku polskim.

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć na formularzu o treści zgodnej z załączonym w ogłoszeniu wzorem.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w terminie podanym w ogłoszeniu. Z otwarcia ofert sporządzony zostanie protokół.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

- Zamawiający dokona sprawdzenia oferty i oceni czy zostały spełnione warunki postawione w Ogłoszeniu

- Zamawiający dokona poprawek w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

- FORMULARZ OFERTOWY ORAZ INFORMACJA O WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKACH DO OFERTY

Formularz 1

| OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia | „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2018” |  |
| Składanie ofert na adres | Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Infrastruktury Komunalnej (sekretariat pok. 407) ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze |  |
| Nazwa Zamawiającego | Miasto Zabrze – Prezydent Miasta |  |
| Siedziba Zamawiającego | Urząd Miejski, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |
| - Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w ogłoszeniu. - Oferuję wykonanie zamówienia za: cenę brutto ………………………………………zł słownie: …………………………………………………………………………………………. w tym: cena netto …………………………………………zł VAT ………………………………zł, tj. 23% - obliczenie ceny oferty - ……………zł (cena netto/punkt za m-c) x 1963pkt. = ………………. zł (cena netto za m-c) - ………. zł (cena netto za m-c) + ……… zł (VAT 23%) = ………..…. zł (cena brutto za m-c) - ………………zł (cena brutto za m-c) x 12m-cy = ………………………. zł cena brutto oferty Zobowiązuję się wykonać zamówienie wyłącznie siłami własnymi w terminie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. - Oświadczam, że: jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia. - Oświadczam, że: - Spełniam warunki udziału w postępowaniu - Posiadam kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; - Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - Nie brałem udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia (podobnie moi pracownicy i inne osoby świadczące dla mnie usługi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej); - Nie orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z poniższa treścią: Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, - który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. - Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. - Nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości. - Nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. - Zapoznałem się z treścią Zaproszenia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń i na podstawie przedstawionych mi materiałów jestem w stanie zrealizować przedmiot zamówienia. - Ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w formie kar umownych ………………… dnia, …………………… ……….……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |

Formularz 2

|  | WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia |  |  | „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2018” |  |  |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko osoby |  | Nazwa (firma) podmiotu |  | kwalifikacje zawodowe, | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia |  |
|  |  |  |  | uprawnienia elektryczne SEP do 1KV nr uprawnień | Kierownik robót |  |
|  |  |  |  | uprawnienia elektryczne SEP do 1KV nr uprawnień | Monter |  |
| ……………………dnia, …………….…… ………..……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |

Formularz 3

|  | WYKAZ USŁUG WYKONANYCH/WYKONYWANYCH NALEŻYCIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia |  |  |  | „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2018” |  |  |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Rodzaj usługi* | Data wykonania: dd/mm/rrrr |  | Miejsce wykonania | Określić czy usługa została wykonana/jest wykonywana należycie |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

……………………dnia, ……………		          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

- Wykaz winien zwierać min. jedno zrealizowane lub będące w trakcie realizacji zamówienie w zakresie eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat

Formularz nr 4

|  |  | WYKAZ NARZĘDZI, WYSPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia |  |  | „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2018” |  |  |  |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych |  |  | Ilość |  | Informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami |  |
|  |  |  |  | Wymagana | Posiadana |  |  |
| 1. | Podnośnik samochodowy o wysięgu co najmniej 18m |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | samochód dostawczy |  |  | 1szt. |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |

Formularz 5

|  | STATUS PRAWNY WYKONAWCY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia |  | „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2018” |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |
| Powiat |  |  |  |
| telefon |  |  |  |
| faks |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |
| REGON |  |  |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |  |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |  |

Załączniki do oferty:

- Załącznik nr 1 – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

- Załącznik nr 2.1 – 2.n- dokumenty stwierdzające, że osoby wymienione w FORMULARZU NR 2, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

- Załącznik nr 3.1 – 3.n - referencje potwierdzające, że usługi wymienione w FORMULARZU NR 3 w zakresie eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego są wykonywane lub zostały wykonane należycie.

UWAGA:

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zaś kopie dokumentów winne być podpisane „za zgodność z oryginałem”

- Wykaz punktów oświetleniowych

| Lp. | Ulica | Ilość opraw | Moc oprawy | Typ oprawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Pawliczka na odc. od ul. Końcowej do wiaduktu PKP | 25 | 150 | SGP 340F |
| 2. | Drogowa Trasa Średnicowa na odc. od granicy miasta z Ruda Śl. do granicy miasta Gliwice wraz z wjazdami i zjazdami + rondo +tunele + oświetlenie kładki | 212 | 150 | INDALUX |
|  |  | 424 | 250 | INDALUX |
|  |  | 25 | 32 | INDALUX |
|  |  | 60 | 36 | oprawy świetlówkowe |
| 3. | ul. Karola Goduli | 77 | 150 | SGS 102 |
| 4. | ul. Winklera na odc. od ronda DTŚ do ul. Mkoszowskiej wraz z rondem | 58 | 250 | SGP 340F |
|  |  | 24 | 70 | OPC |
| 5. | ul. Rymera na odc. od ul. Wolności do DTŚ wraz z wjazdami i zjazdami | 59 | 150 | Onyx 2 |
| 6. | ul. Zamoyskiego | 9 | 100 | SL |
| 7. | ul. Opolska | 13 | 150 | SL |
| 8. | Osiedle Jodłowa | 125 | 100 | SGS 102 |
| 9. | ul. Mielżyńskiego | 35 | 250 | SGS 305 |
| 10. | ul. Szkubacza wraz z zjazdami i wjazdami na DK 88 | 86 | 150 | SL |
| 11. | Osiedle Młodego Górnika | 115 | 100 | SL |
| 12. | ul. Korfantego zjazd i wyjazd na DK 88 | 16 | 150 | SL |
| 13. | ul. 3 Maja/ul. Floriana - zieleniec Pstrowski | 46 | 70 | OPC |
| 14. | ul. Barbary | 12 | 150 | SL |
| 15. | ul. Kowalska | 13 | 150 | SL |
| 16. | ul. Goethego | 18 | 250 | SL |
| 17. | ul. Wajdy | 6 | 70 | SL |
| 18. | ul. Lipowa na odcinku od ul. Tarnopolskiej do ul. Parkowej | 10 | 53 | TECEO 1 LED |
| 19. | ul. Jodłowa | 7 | 51 | TECEO 1 LED |
| 20. | ul. Handlowa | 31 | 84 | Thorn LED |
| 21. | DK 88 zjazd i wyjazd na ul. Ziemską | 23 | 150 | SGS 305 |
| 22. | ul. Wieniawskiego | 19 | 70 | OPC |
| 23. | ul. Astrów | 5 | 70 | SL |
| 24. | ul. Stokrotek | 3 | 70 | SL |
| 25. | ul. Tulipanów | 4 | 70 | SL |
| 26. | ul. Storczyków | 6 | 70 | SL |
| 27. | ul. Bratków | 4 | 70 | SL |
| 28. | Droga Gruntowa | 8 | 70 | SL |
| 29. | ul. Kondratowicza pl. Zabaw | 11 | 250 | Delta 2 |
| 30 | rondo ul. Mielżyńskiego/Bruno/Korfantego | 19 | 150 | SR 100 |
| 31 | ul. Jowisza | 12 | 150 | SGS Malaga |
| 32 | Park Poległych Bohaterów | 28 | 70 | OPC |
| 33 | Park Jana Pawła II | 38 | 70 | OPC |
|  |  | 6 | 400 | Metalohalogeny |
|  |  | 15 | 250 | Metalohalogeny |
| 34 | ul. Staromiejska | 7 | 250 | OUS |
| 35 | ul. Majnusza | 8 | 55 | TECEO 1 LED |
| 36 | Park im. Tadeusza Kościuszki | 17 | 38 | Albana LED |
| 37 | tunel ul. Damrota | 15 | 7.1 | Rambo LED |
| 38 | ul. Kopalniana garaże | 6 | 70 | SGS Malaga |
| 39 | ul. Drzymały | 12 | 100 | SL |
| 40 | ul. Kurasia | 23 | 70 | SGS 103 |
| 41 | ul. Łaskiego | 9 | 70 | SGS 103 |
| 42 | ul. Przystankowa | 13 | 150 | SL |
| 43 | ul. Hagera na odc. od ogródków działkowych do skrzyżowania z DK 88 | 7 | 70 | SL |
|  |  | 31 | 150 | SL |
| 44 | DK 88 zjazd i wyjazd na ul. Hagera | 28 | 150 | SL |
| 45 | ul. Park Hutniczy | 15 | 70 | OPC |
| 46 | ul. Plac Teatralny przy teatrze | 5 | 70 | SR 100 |
|  |  | 5 | 250 | SR 100 |
| 47 | ul. Plac Teatralny wysepka | 8 | 250 | SGS |
|  |  | 3 | 250 | SL |
| 48 | ul. Religii | 12 | 60 | TECEO 1 LED |
|  |  | 5 | SL | 150 |
| 49 | ul. Bytomska na odc. od ul. Hagera do ul. Religii | 27 | 60 | TECEO 1 LED |
| Razem |  | 1963 |  |  |

- Projekt umowy

Umowa nr CRU/………...../ 2017

Zawarta w dniu ………………………… w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim przy ul. Powstańców Śl. 5-7, 
41-800 Zabrze, (NIP 648-27-43-351, Regon 276255520) reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, ………………………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi w zakresie:

Eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze 
w roku 2018”

- Wykaz oświetlenia będącego przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) do umowy nie mają zastosowania przepisy powyższej Ustawy.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym 
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

  - treścią ogłoszenia o zamówieniu nr IK-I.7021.5.90.2017.ŁCh z dnia 30.11.2017r.

  - ofertą cenową Wykonawcy, z dnia ……………………….,

  - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§3

    - Termin rozpoczęcia zadania ustala się na dzień: 	01.01.2018r.

    - Zadanie zostanie ukończone do dnia: 		31.12.2018r.

§4

- Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego, o której mowa w §1, obejmuje następujące czynności:

  - wymianę niesprawnych źródeł światła,

  - wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,

  - wymianę• wyeksploatowanych opraw,

  - wymianę bezpieczników,

  - wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,

  - wymianę uszkodzonych drzwiczek, osłon wnęk słupowych, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów,

  - wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych w tym zegarów astronomicznych, styczników, gniazd bezpiecznikowych, itp.,

  - wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych,

  - regulację zegarów astronomicznych,

  - regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,

  - lokalizację oraz naprawę uszkodzonych kabli obwodów oświetleniowych

  - naprawę oświetlenia tablic reklamowych stanowiących mienie miasta – na polecenie Zamawiającego

  - mycie kloszy opraw ulicznych każdorazowo przy wymianie źródeł światła,

  - mycie kloszy opraw ulicznych w przypadku ich znacznego zabrudzenia – na polecenie Zamawiającego,

  - usuwanie wszelkich plakatów i ogłoszeń ze słupów oświetlenia ulicznego i szafek oświetleniowych raz w miesiącu,

  - prostowanie, malowanie słupów oświetlenia ulicznego – na polecenie Zamawiającego,

  - czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych, skrzynek oświetleniowych, zamknięć szaf, wnęk słupowych, itp.,

  - przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,

  - prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów w szafach oświetleniowych,

  - formowanie koron drzew na potrzeby oświetlenia,

  - wykonanie pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych w czasie trwania umowy,

  - utylizację wyeksploatowanych źródeł i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego,

  - przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego,

  - utrzymywanie przez Wykonawcę pogotowia technicznego 24h na dobę, łącznie z dniami wolnymi od pracy i świętami w celu niezwłocznego wykonania zleceń związanych z zagrożeniem życia ludzkiego lub zagrożeniem mienia,

  - zabezpieczanie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji drogowych lub aktów wandalizmu (słupów oświetlenia ulicznego, opraw, kloszy, szaf oświetlenia ulicznego) nastąpi w czasie maksymalnie 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia (fax, e-mail, telefon) o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego.

  - w przypadku świecenia oświetlenia w dzień poza ustalonymi godzinami, z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym, usunięcie awarii nastąpi w czasie maksymalnie 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia (fax, e-mail, telefon) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia do Zamawiającego,

ź.  przekazanie protokołem zdawczo – odbiorczym urządzeń oświetlenia ulicznego Wykonawcy wyłonionemu w kolejnym postępowaniu.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonywania comiesięcznych raportów wykazujących daty przyjętych usterek i daty ich usunięcia oraz przekazania tych raportów Zamawiającemu faksem lub e-mailem w terminie do 10 dnia następnego miesiąca,

  - dokonywania wymiany źródeł światła w porze nocnej lub w ciągu dnia po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego,

  - bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych, awariach oświetlenia drogowego,

  - usuwania awarii oświetlenia ulicznego w terminie do 2 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia (fax, e-mail) przez Zamawiającego,

  - usuwania awarii w czasie maksymalnie 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia (fax, e-mail, telefon) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia do Zamawiającego przypadku świecenia oświetlenia w dzień poza ustalonymi godzinami, z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym,

  - zabezpieczania urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji drogowych lub aktów wandalizmu (słupów oświetlenia ulicznego, opraw, kloszy, szaf oświetlenia ulicznego) w czasie maksymalnie 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia (fax, e-mail, telefon) o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia „siły wyższej” termin wykonania podany w § 5 ust. 1 lit d) może zostać wydłużony, przy czym Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego. Natomiast po ustąpieniu przyczyny, awaria winna być usunięta niezwłocznie

- W terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania i pisemnego powiadomienia 
o tym Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty organizacji ruchu, zatwierdzone przez Komendę Miejską Policji oraz Miejski Zarząd Dróg 
i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

- Podane w załączniku nr 1 do Umowy ilości punktów mogą być sukcesywnie aktualizowane według potrzeb Zamawiającego. Aktualizacja będzie polegała na włączeniu dodatkowych punktów świetlnych do eksploatacji i konserwacji lub wyłączeniu istniejących punktów świetlnych z eksploatacji i konserwacji.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących uszkodzeń i awarii oświetlenia ulicznego w okresie całodobowym na adres:

e-mail ………………..…….……….. oraz pod nr tel. .....................................

- Ze strony Wykonawcy nadzór nad czynnościami będącymi przedmiotem umowy prowadzić będzie: ...........................................................

- Ze strony Zamawiającego upoważnionymi w sprawach związanych z realizacją umowy są:

………………………………………..

- Ewentualna zmiana kierownika wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającemu.

- Osoby wymienione w ust. 3 uprawnione są do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy.

§7

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.

§8

    - Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą cenową, stawka ryczałtowa za eksploatację jednego punktu świetlnego wynosi netto ……………………………. zł.

    - Wynagrodzenie Wykonawcy za eksploatację i konserwację 1963 punktów świetlnych w okresie miesięcznym wyniesie:

brutto ………………….. zł

(słownie: …………………………………………………..)

w tym kwota netto …………………….. zł

obowiązujący podatek VAT wynosi …………………….. zł tj. 23%

    - Wartość całego przedmiotu zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy wyniesie:

brutto ………………….. zł

(słownie: ………………………………………………..)

w tym kwota netto …………………… zł

obowiązujący podatek VAT wynosi …………………….. zł tj. 23%

    - Ceny podane w niniejszym paragrafie nie podlegają waloryzacji.

    - W ust. 3 podano cenę całkowitą, która obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją umowy.

    - Strony zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości łącznej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 
w przypadku zmiany ilości punktów świetlnych.

§9

- Fakturę VAT należy wystawiać w 2 egz. na Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze.

- Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

§10

- Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania kar umownych:.

- w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w § 8 ust. 3, 
w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w § 8 ust. 2 za niedotrzymanie terminu usunięcia awarii oświetlenia ulicznego określonego w § 5 ust. 1 lit. d), za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w § 8 ust. 2 za niedotrzymanie czasu usunięcia awarii określonej w § 5 ust. 1 lit. e i f), odpowiednio za każdą godzinę opóźnienia; przy czym przekroczenie godziny o 15 min będzie liczone jako następna godzina,

- w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w § 8 ust. 3, za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§11

- Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w szczególności gdy:

- wystąpią rażące zaniedbania Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie pomimo uprzedniego wezwania do usunięcia wad.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

- odebrać wykonane roboty,

- zapłacić za wykonane roboty,

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty  zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji robót będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest postępować z powstałymi w trakcie realizacji umowy odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością cywilną Miasta Zabrze wobec osób trzecich wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania robót z zakresu umowy, w czasie trwania umowy od momentu rozpoczęcia zadania określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie.

§12

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. przez cały okres trwania umowy.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię w/w polisy ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.

§13

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający 								Wykonawca