Zabrze, dnia 08.02.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 p.z.p.

- ZAMAWIAJĄCY

Miasto Zabrze – Urząd Miasta Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Wydział Zamawiający:

Wydział Infrastruktury Komunalnej, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, pok. 407,

tel.: 32 37-33-348, fax: 32 37-33-554, e-mail: sekretariat_ik@um.zabrze.pl

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Eksploatacja i konserwacja 4 fontann zlokalizowanych w Zabrzu

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Do zadań Wykonawcy należy eksploatacja i konserwacja n/w fontann:

- Plac Krakowski (pojemność 5 m3)

- zieleniec przy ul. de Gaulle’a i ul. Wolności (pojemność 14 m3),

- zieleniec przy Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Wolności 211 (ozdobna fontanna w formie rzeźby),

- zieleniec przy ul. św. Floriana (pojemność 44 m3).

Zakres zamówienia obejmuje:

Dot. fontann nr 1, 2, 3.

Do zadań wykonawcy należy codzienna obsługa fontann (zgodnie z instrukcją obsługi fontann) m.in.: codzienna obsługa filtrów, oczyszczenie fontann z liści, piasku i innych śmieci, czyszczenie dysz, obsługa automatyki, czyszczenie odwodnienia liniowego wokół fontanny, dozowanie środków chemicznych do fontann (materiał Wykonawcy), wymiana wody w fontannie oraz mycie niecki – termin do ustalenia z Zamawiającym, (przed rozruchem fontanny nieckę należy wyczyścić myjką ciśnieniową wraz z detergentami).

Dot. Fontany nr 4.

Do zadań wykonawcy należy codzienna obsługa fontanny zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji fontanny m.in.: obsługa automatyki, codzienne oczyszczenie fontanny z liści, piasku i innych zanieczyszczeń, czyszczenie koszy ssawnych (6 szt. – należy podnieść granitowe płyty, wymontować kosze ssące i oczyścić z zabrudzeń, min. 1 x w tygodniu); dwa razy w tygodniu wypłukać filtr piaskowy, przeczyścić filtr skośny elektrozaworu, przeczyścić prefiltry pomp i filtr NW, skorygować ustawienie dysz, skontrolować szczelność instalacji, (jeżeli zajdzie taka potrzeba to w/w. czynności należy wykonywać częściej). W ciągu pracy fontanny należy przewidzieć kilkukrotne wyczyszczenie Vario Switchy, poprawy mocowania i ustawienia reflektorów i dysz. Na bieżąco należy kontrolować ilość dozowanej chemii oraz dozować środki zgodnie z zaleceniami na opakowaniu oraz instrukcją obsługi (materiał zapewnia Wykonawca). Każdorazową wymianę wody w fontannie należy uzgadniać z Zamawiającym (przy wymianie wody należy dokładnie umyć nieckę fontanny, przed rozruchem fontanny nieckę należy wyczyścić myjką ciśnieniową wraz z detergentami).

Ustala się termin działania fontann od dnia 30.03.2018r. do dnia 02.11.2018r. w godz. od 800 do 2300. Na polecenie Zamawiającego termin działania fontann może ulec skróceniu (np. ze względu na warunki atmosferyczne itp.) natomiast czas działania fontann może ulec skróceniu bądź wydłużeniu.

Zamawiający wymaga, by codziennie w czasie pracy fontann - Wykonawca na bieżąco kontrolował poprawność działania fontann, dokonywał odczytów licznika poboru wody 1 raz w tygodniu, zapisując je w dodatkowej kolumnie do harmonogramu wykonanych czynności.

Wykonawca zobowiązany jest do dziennego telefonicznego (tel. 32 – 37 33 332) raportowania w sprawach związanych z uruchomieniem i działaniem fontanny. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu numeru telefonu ustanowionego Kierownika Robót (lub osoby nadzorującej lub obsługującej fontannę) oraz adres poczty elektronicznej osoby, z którą będzie można się kontaktować codziennie w czasie pracy fontann. Zamawiający (w tym ZKOL) będzie miał prawo do telefonicznego informowania i zgłaszania Wykonawcy ewentualnych nieprawidłowości. 
W  przypadkach, gdy o nieprawidłowościach informuje ZKOL – Wykonawca jest zobowiązany do przekazania tej informacji bez zbędnej zwłoki osobie nadzorującej ze strony Zamawiającego. 
W przypadku jakichkolwiek awarii lub przerw w działaniu fontanny Wykonawca niezwłocznie telefonicznie przekaże informację Zamawiającemu. W takim przypadku Wykonawca lub Zamawiający niezwłocznie zwołuje spotkanie przy fontannie na którym zostaje spisany protokół. Jeżeli awaria nastąpi po godz. 1530 lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca skontaktuje się telefonicznie z osobą nadzorującą celem ustalenia dalszych działań.

Zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji fontann - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia harmonogramu wykonanych czynności. Zamawiający będzie miał prawo żądać dostarczenia przez Wykonawcę harmonogramów wykonanych czynności na każde wezwanie. Harmonogramy wykonanych czynności należy podłączać do protokołu odbioru do faktury wykonanej usługi za dany miesiąc.

Przygotowanie do zimowania fontann należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi fontann, w tym między innymi: opróżnić nieckę fontanny i instalację z wody oraz zabezpieczyć urządzenia, zdemontować reflektory i dysze (pojedyncze dysze oraz zestawy dysz należy zabezpieczyć i przechować w zamkniętym pomieszczeniu na okres od zamknięcia fontanny na zimę do momentu jej ponownego wiosennego rozruchu – po okresie przechowywania (tj. od dnia 23.03.2018r. do dnia 22.03.2019r.) dysze należy przywieźć na fontannę nr 4), dodatkowo przedmuchać rurociągi sprężonym powietrzem, nałożyć korki i zabezpieczyć wszystkie przejścia rur do niecki, wyjąć tabletki ze śluzy. Dodatkowo należy zabezpieczyć reflektory w płytach granitowych deklami z tworzywa sztucznego.

Z przygotowania do zimowania fontann należy sporządzić protokół obustronnie podpisany i dołączony do protokołu odbioru do faktury wykonanej usługi za ostatni miesiąc.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością cywilną miasta wobec osób trzecich wynikającą z nie wykonania lub niewłaściwego wykonania prac w zakresie objętym umową. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych Zamawiającemu w wyniku nie wykonania lub niewłaściwego wykonania prac w zakresie objętym umową.

Rozruch fontann (skręcenie układów, dysz, napełnienie wodą itp.) Wykonawca przeprowadzi w obecności Zamawiającego. Po dokonaniu rozruchu fontann, zostanie sporządzony protokół.

Zamawiający informuje, iż w razie ewentualnej awarii fontanny objętej przedmiotem zamówienia i skutkującej jej unieruchomieniem, miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone o ilość dni, w których dana fontanna była nieczynna lub z winy Wykonawcy działała nieprawidłowo.

W przypadku skrócenia terminu działania fontanny na polecenie Zamawiającego - miesięczne wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone o ilość dni skrócenia terminu działania danej fontanny, w miesiącu za który następuje rozliczenie.

Zamawiający żąda od Wykonawcy posiadania opłaconej polisy (ważnej w okresie trwania umowy), 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu stosowny dokument.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi fontanny przy ul. Floriana (fontanna nr 4). Szkolenie ma zostać przeprowadzone przez przedstawiciela firmy WATERSYSTEM Sp. z o. o. ul. Trakt Brzeski 167, Zakręt, 05-077 Wesoła (koszt szkolenia pokrywa Wykonawca).

Środki chemiczne do fontann, które zapewnia Wykonawca:

- tabletki HTH 7g – 70 kg,

- granulat HTH – 25 kg,

- środek glonobójczy HTH – 50 kg,

- środek przeciwko pianie Anty mus 10 l.

Przed uruchomieniem fontann środki chemiczne należy dostarczyć do komór technicznych poszczególnych fontann.

Do zadań Wykonawcy należy również:

- Wykonywanie okresowych przeglądów i pomiarów elektrycznych. Pomiary elektryczne należy wykonać przed wiosennym rozruchem fontann, przez osoby do tego uprawnione. Z pomiarów należy sporządzić protokół, który należy przekazać Zamawiającemu. Protokół z wykonanych pomiarów winien zawierać co najmniej: informację o stwierdzonych nieprawidłowościach, zaleceniach ich usunięcia bądź w przypadku braku nieprawidłowości oświadczenie, że instalacja działa prawidłowo i nie zagraża użytkownikom.

- Fontanna ul. Wolności 211

  - wymiana wyeksploatowanej pompy o mocy nie mniejszej niż 500W

Wymiana elementów fontann winna nastąpić przed wiosennym rozruchem fontann. Na w/w elementy fontann Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji liczonej od dnia montażu i uruchomienia fontanny.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena

- DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu oferty lub według takiego samego schematu (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego) i złożyć Zamawiającemu w jeden z następujących sposobów:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. W Y Ł Ą C Z N I E na adres:

Urząd Miejski w Zabrzu

Wydział Infrastruktury Komunalnej (sekretariat pok. 407)

ul. Wolności 286,

41-800 Zabrze

- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego jw.

- Termin składania ofert: do dnia: 16.02.2018r. godz. 9:00

- Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. W sytuacji gdy Wykonawca nie przedłoży ww. dokumentu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zwrócić się o jego przedłożenie.

- Termin realizacji zamówienia: od 23.03.2018r. do 22.03.2019r.

- Warunki płatności: zapłata następować będzie miesięcznie przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Zgodnie z harmonogramem robót i  fakturowania stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

- Termin związania ofertą: 30 dni.

- WYBÓR OFERTY

- Złożone oferty muszą być zgodne z opisem zamówienia i warunkami zawartymi w punkcie  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -V. Oferty niezgodne z w/w punktami podlegają odrzuceniu.

- Oferty złożone po terminie określonym w punkcie V. Termin składania ofert: do dnia: 16.02.2018r. podlegają odrzuceniu.

- Oferty przekraczające wartością równowartość kwoty, określonej w art. 4 pkt 8 p.z.p., będą odrzucone.

- Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami wyszczególnionymi w Zapytaniu ofertowym.

- Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

- INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

| Kwalifikacje zawodowe | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia |
| --- | --- |
| elektryk – uprawnienia SEP do 1 kV lub równoważne | Kierownik zadania |
| automatyk - wykształcenie średnie bądź wyższe | Pracownik |
| hydraulik - wykształcenie średnie bądź wyższe | Pracownik |

| WYKAZ USŁUG WYKONANYCH / WYKONYWANYCH NALEŻYCIE |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Eksploatacja i konserwacja 4 fontann zlokalizowanych w Zabrzu |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| L.p. | Przedmiot* | Data wykonania/wykonywania dd/mm/rrrr | Odbiorca: nazwa i adres | Wartość zł |
| 1 |  |  |  |  |

Wykaz winien zawierać minimum 2 wykonane usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie eksploatacji i konserwacji, każda nie mniej niż 3 fontann, w tym:

- min. jednej fontanny wyposażonej w systemy zaworów takich jak Vario Switch lub podobnych (dysze hydrodynamiczne) oraz podświetlonej reflektorami ledowymi,

- co najmniej jedna z tych usług w skali roku przekracza wartość brutto 60 000,00 zł,

- w ostatnich 3 latach, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

- Dokumentacja / przedmiot zamówienia:

- Projekt umowy

- Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.

- W siedzibie Zamawiającego do wglądu są dokumenty:

- Instrukcja obsługi fontann

- Do czasu zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyłonienia Wykonawcy oraz bez podania przyczyny.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

…………………………………..

Ze strony Zamawiającego

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

……………………………..

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

do Zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w  art. 4 pkt 8 p.z.p.

- Oferta złożona w drodze zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na:

Eksploatacja i konserwacja 4 fontann zlokalizowanych w Zabrzu

- Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon/pesel, NIP, telefon, fax, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………...

- Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):

- Netto: (kwota cyfrowo)	……………………………………………………..

- Należny podatek VAT: (kwota cyfrowo)……………………………………..

- Brutto: (kwota cyfrowo)

Słownie: (kwota słownie) ………………………………………………………

- Termin realizacji zamówienia: zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

- Warunki płatności: zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

- Termin związania ofertą: zgodnie z terminem podanym w Zapytaniu ofertowym.

- Niniejszym oświadczam, że:

•	oferta obejmuje całość zamówienia,

•	cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,

•	zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń,

•	w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym.

………..………………					       ……………………………

miejscowość i data			                                     Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1

do Formularza ofertowego

Harmonogram robót i fakturowania

| Eksploatacja i konserwacja fontanny: | Razem | Prace remontowe | 23-31. III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | 1-05. XI | 05.11.2018 – 22.03.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plac Krakowski | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| ziel. ul. de Gaulle’a i ul. Wolności | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| ziel. ul. Wolności 211 przy USC | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| ziel. ul. św. Floriana | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| przechowanie dysz oraz zestawów dysz | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| Cena netto | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Podatek VAT 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Cena brutto | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Projekt umowy

Umowa nr CRU/………...../ 2018

Zawarta w dniu …………………………w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim przy ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze, (NIP 648-27-43-351, Regon 276255520) reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie upoważnienia działa:

…………………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Eksploatacja i konserwacja 4 fontann zlokalizowanych w Zabrzu

- Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) do umowy nie mają zastosowania przepisy powyższej Ustawy.

§2

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

  - wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym z dnia 08.02.2018r.

  - ofertą Wykonawcy, z dnia ………………………………………..

  - opisie zawartym w niniejszej umowie

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Do zadań Wykonawcy należy również:

- Wykonywanie okresowych przeglądów i pomiarów elektrycznych. Pomiary elektryczne należy wykonać przed wiosennym rozruchem fontann, przez osoby do tego uprawnione. Z pomiarów należy sporządzić protokół, który należy przekazać Zamawiającemu.

- Fontanna ul. Wolności 211

  - wymiana wyeksploatowanej pompy o mocy nie mniejszej niż 500W

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 23.03.2018r. do 22.03.2019r.

§4

- Ze strony Wykonawcy kierownikiem zadania jest: ………………………. który działa w imieniu i na koszt Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika zadania wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającemu.

- Ze strony Zamawiającego funkcje koordynatorów pełnią: ………………………………………

- Osoby wymienione w pkt. 3 uprawnione są do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności do:

- wydawania Wykonawcy poleceń w zakresie realizacji  przedmiotu umowy,

- kontrolowania sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

- zgłaszania Wykonawcy wad lub usterek wykonanych prac,

- odbioru wykonanych prac,

- podpisywania protokołu odbioru prac.

§5

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.

§6

- Wartość przedmiotu umowy w oparciu o przedstawioną ofertę cenową wynosi: 
brutto: …………………. zł (słownie: ………………………………….. …………./100) 
w tym: kwota netto wynosi: ………………………..zł
obowiązujący podatek VAT wynosi: …………………….. zł tj. 23%

- Kwota, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane 
z realizacją przedmiotu umowy.

§7

  - Odbiory wykonanych robót będą przeprowadzane w okresach miesięcznych – gotowość odbioru należy zgłosić Zamawiającemu w pierwszym dniu roboczym po upływie rozliczanego miesiąca. Odbiór robót związanych z przechowaniem dysz odbędzie się nie później niż do dnia 22.03.2019r.

  - Zamawiający dokona odbioru robót do 7 dni  roboczych od dnia zgłoszenia gotowości.

  - Ujawnienie wady przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru.

  - Harmonogram wykonanych czynności należy podłączać do protokołu odbioru do faktury wykonanej usługi za dany miesiąc.

  - Brak kompletu w/w dokumentów spowoduje zwrot faktury bez zapłaty.

§8

- Ujawnienie wady przy miesięcznym odbiorze przedmiotu umowy, wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru. Wykonawca nie odpowiada za wady lub usterki powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Ewentualne wady stwierdzone podczas miesięcznego odbioru przedmiotu umowy usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 1 dnia od daty stwierdzenia.

- W razie stwierdzenia przy odbiorze wad Zamawiający będzie uprawniony do:

  - odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia, naliczając kary umowne zgodnie z § 11 ust. 1b umowy,

  - obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie uniemożliwiają korzystania 
z przedmiotu umowy,

  - odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy.

- W razie stwierdzenia, iż wady nie zostały usunięte w ciągu 1 dnia od daty zgłoszenia Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1b umowy oraz do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad, podczas kontroli Zamawiającego nad sposobem i jakością wykonywanego przedmiotu umowy (dot. m.in. zanieczyszczenia fontanny, ustawienia dysz), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 3 godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia. W przypadku nie usunięcia wad w ciągu 3 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1c umowy oraz do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§9

- Wykonawca udziela gwarancji na wymienione elementy fontann wskazanych w §2 ust. 2 pkt. 2) na okres 3 lat liczonej od dnia montażu i uruchomienia fontanny.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nie przystąpienia do usunięcia wady w terminie 2 dni od daty zgłoszenia albo nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§10

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych, za dni w których fontanna działała poprawnie w oparciu o obustronnie podpisane protokoły odbioru części przedmiotu umowy i faktury częściowe. Wynagrodzenie za elementy wymienione w §2 ust. 2) pkt. 2 należy wliczyć do pierwszej faktury za eksploatację i konserwację fontann.

- Miesięczne wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone o ilość dni, 
w których dana fontanna była nieczynna lub z winy Wykonawcy działała nieprawidłowo.

- Faktury VAT należy wystawić w 2 egzemplarzach.

- Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe w ciągu 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru części przedmiotu umowy.

- Każda zapłata następować będzie przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

§11

- Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania kar umownych:

- w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §6 ust. 1, 
w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 1,5 % wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §6 ust.1, za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w §8 ust. 5.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§12

- Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w szczególności gdy:

- wystąpią rażące zaniedbania Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie pomimo uprzedniego wezwania do usunięcia wad.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

- odebrać wykonane prace,

- zapłacić za wykonane prace,

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością cywilną miasta wobec osób trzecich wynikającą z nie wykonania lub niewłaściwego wykonania prac w zakresie objętym umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych Zamawiającemu w wyniku nie wykonania lub niewłaściwego wykonania prac w zakresie objętym umową.

§13

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, iż został przeszkolony z zakresu obsługi fontanny, zapoznał się 
z instrukcjami obsługi fontann, a także oświadcza, że wszystkie prace będzie wykonywał zgodnie z ww. dokumentacją.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający 									Wykonawca