IK-I.7021.5.98.2018.ŁCh                                                                                Zabrze, dnia 22.11.2018r.

Zapytanie Ofertowe

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 p.z.p.

- Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2019”

- Sprawę prowadzi:

Łukasz Choroba
tel. (32) 37-33-332,
email: lchoroba@um.zabrze.pl

- ZALECANA WIZJA W TERENIE PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY.

- Ofertę z nazwą firmy/Wykonawcy i tytułem zadania oraz napisem „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” należy złożyć osobiście lub przez pośrednika/kuriera w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu W Y Ł Ą C Z N I E na adres:

Urząd Miejski w Zabrzu

Wydział Infrastruktury Komunalnej (sekretariat pok. 407)

ul. Wolności 286,

41-800 Zabrze

- Termin składania ofert 30.11.2018r. do godz. 8:30,

- Termin otwarcia ofert 30.11.2018r. o godz. 8:35 w pok. 404

- Termin wykonania od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

- Termin związania ofertą: 30 dni.

- Ofertę należy złożyć na formularzach – wg wzoru formularzy załączonych do zapytania ofertowego lub do odebrania w Wydziale Infrastruktury Komunalnej pok. 404

- Zasady prowadzenia niniejszego postępowania określono w części B. zapytania ofertowego - Ogólne warunki udzielenia zamówienia.

- Załączniki do zapytania ofertowego:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Ogólne warunki udzielenia zamówienia,

- Formularz ofertowy oraz informacja o wymaganych załącznikach  do oferty.

- Wykaz punktów oświetleniowych,

- Projekt umowy.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyłonienia Wykonawcy oraz bez podania przyczyny

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zabrze w okresie 12 miesięcy. Wykaz punktów oświetlenia ulicznego objętych eksploatacją 
i konserwacją zawiera załącznik D do ogłoszenia.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- wymianę niesprawnych źródeł światła,

- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,

- wymianę wyeksploatowanych opraw,

- wymianę bezpieczników,

- wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,

- wymianę uszkodzonych drzwiczek, osłon wnęk słupowych, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów,

- wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych w tym zegarów astronomicznych, styczników, gniazd bezpiecznikowych, itp.,

- wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych,

- regulację zegarów astronomicznych,

- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,

- lokalizacja, naprawa, wymiana uszkodzonych lub zerwanych kabli i przewodów sieci oświetleniowej  na polecenie Zamawiającego,

- za naprawę kabla Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie bez względu na przyczynę uszkodzenia,

- naprawę oświetlenia tablic reklamowych stanowiących mienie miasta – na polecenie Zamawiającego,

- mycie kloszy opraw ulicznych każdorazowo przy wymianie źródeł światła,

- mycie kloszy opraw ulicznych w przypadku ich znacznego zabrudzenia – na polecenie Zamawiającego,

- usuwanie wszelkich plakatów i ogłoszeń ze słupów oświetlenia ulicznego i szafek oświetleniowych raz w miesiącu,

- prostowanie, malowanie słupów oświetlenia ulicznego – na polecenie Zamawiającego,

- czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych, skrzynek oświetleniowych, zamknięć szaf, wnęk słupowych, itp.,

- przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,

- prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów w szafach oświetleniowych,

- założenie ksiąg szaf oświetleniowych,

- informowanie każdorazowe (fax, e-mail lub pisemnie) o stwierdzonych usterkach i awariach

- formowanie koron drzew na potrzeby oświetlenia,

- wykonywanie pomiarów okresowych i na polecenie Zamawiającego: napięć, obciążeń, rezystancji, izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, uziemienia, skuteczności zerowania dla poszczególnych elementów oświetlenia ulicznego wraz z protokołami stanu pomiarów; w czasie trwania umowy,

- utylizację wyeksploatowanych źródeł i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego,

- przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego,

- utrzymywanie przez Wykonawcę pogotowia technicznego 24h na dobę, łącznie z dniami wolnymi od pracy i świętami w celu niezwłocznego wykonania prac związanych 
z zagrożeniem życia ludzkiego lub zagrożeniem mienia,

- zabezpieczanie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji drogowych lub aktów wandalizmu (słupów oświetlenia ulicznego, opraw, kloszy, szaf oświetlenia ulicznego) nastąpi w czasie maksymalnie 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia (fax, e-mail, telefon) o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego.

- w przypadku świecenia oświetlenia w dzień poza ustalonymi godzinami, z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym, usunięcie awarii nastąpi 
w czasie maksymalnie 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia (fax, e-mail, telefon) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia do Zamawiającego,

- przekazanie protokołem zdawczo – odbiorczym urządzeń oświetlenia ulicznego Wykonawcy wyłonionemu w kolejnym postępowaniu.

Dodatkowe uwagi Zamawiającego

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania comiesięcznych zestawień wykonanych prac wykazujących daty przyjętych usterek i daty ich usunięcia oraz przekazania tych zestawień Zamawiającemu faksem lub e-mailem w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wymiany źródeł światła w porze nocnej lub 
w ciągu dnia po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych, awariach oświetlenia drogowego

  - Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii oświetlenia ulicznego w terminie do 2 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia (fax, e-mail) przez Zamawiającego.

  - W przypadku gdy przyczyną awarii oświetlenia ulicznego jest uszkodzony kabel a uszkodzenie to wymaga lokalizacji, Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii kabla oświetlenia ulicznego w terminie do 4 dni

  - W przypadku wystąpienia „siły wyższej” termin wykonania podany w pkt. 4 może zostać wydłużony, przy czym Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego. Natomiast po ustąpieniu przyczyny, awaria winna być usunięta niezwłocznie.

  - Po przez „siłę wyższą” rozumie się wystąpienie oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne 
i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

  - W terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania i pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty organizacji ruchu, zatwierdzone przez Komendę Miejską Policji oraz Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

  - Rozliczenie Wykonawcy i Zamawiającego następować będzie w formie ryczałtowej.

  - Podane w wykazie ilości punktów mogą być sukcesywnie aktualizowane według potrzeb Zamawiającego. Aktualizacja będzie polegała na włączeniu dodatkowych punktów świetlnych do eksploatacji i konserwacji lub wyłączeniu istniejących punktów świetlnych z eksploatacji 
i konserwacji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. przez cały okres trwania umowy.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię w/w polisy ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.

- OGÓLNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

# Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), do przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy wymienionej ustawy.

- Zamawiający

- Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto Zabrze – Prezydent Miasta
Urząd Miejski, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Strona internetowa: www.zabrze.magistrat.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730-1530

- Wydział realizujący zamówienie:
Wydział Infrastruktury Komunalnej
Osoba prowadząca: Łukasz Choroba
tel.: (032) 37-33-332,
fax: (032) 37-33-554
e-mail: sekretariat_ik@um.zabrze.pl

- Informacje ogólne

- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie na stronie internetowej BIP.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego lub przedłużyć termin składania ofert.

- Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie do BIP.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres osoby prowadzącej sprawę, podany w zapytaniu ofertowym.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Ofertę należy złożyć w terminie na adres podany w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert podlega odrzuceniu i zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Oferta musi być złożona w języku polskim.

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie.

- Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

- Oferty przekraczające wartością równowartość kwoty, określonej w art. 4 pkt. 8 p.z.p. będą odrzucone.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w zapytaniu ofertowym wzorami.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w terminie podanym w zapytaniu ofertowym. Z otwarcia ofert sporządzony zostanie protokół.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

- Zamawiający dokona sprawdzenia oferty i oceni czy zostały spełnione warunki postawione w Zapytaniu ofertowym. Oferty niezgodne z warunkami zapytania ofertowego podlegają odrzuceniu.

- Zamawiający dokona poprawek w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.

- Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie określać co najmniej :

      - lidera;

      - wzajemne zobowiązania Wykonawców;

      - części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców;

      - solidarną odpowiedzialność Wykonawców.

- O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę pisemnie (mail, fax).

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

- Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.

- Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

- pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl

- pod numerem telefonu: 032 273 96 82.

- pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

- Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

- Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:

- niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO), w szczególności na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w związku z realizacją zadań ustawowych Miasta Zabrze;

- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

- niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO); w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

- Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy.

- Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

- Okres przechowywania danych osobowych.

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.

    - Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

- Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  - dostępu do treści swoich danych osobowych,

  - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  - usunięcia swoich danych osobowych,

  - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  - przenoszenia swoich danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe i tylko w zakresie danych nieobowiązkowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe w Urzędzie Miasta Zabrze przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.

- Prawo do cofnięcia zgody.

    - W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

    - Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

- Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.

- Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować w szczególności brakiem możliwości Pani/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także innymi konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

- Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

- W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.

- Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

- FORMULARZ OFERTOWY ORAZ INFORMACJA O WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKACH DO OFERTY

Formularz 1

| OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia | „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2019” |  |
| Składanie ofert na adres | Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Infrastruktury Komunalnej (sekretariat pok. 407) ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze |  |
| Nazwa Zamawiającego | Miasto Zabrze – Prezydent Miasta |  |
| Siedziba Zamawiającego | Urząd Miejski, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |  |
| Powiat |  |  |
| REGON |  |  |
| NIP |  |  |
| telefon |  |  |
| faks |  |  |
| e-mail |  |  |
| - Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. - Oferuję wykonanie zamówienia tj. „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2019” za: cenę brutto ………………………………………zł słownie……………………………………………. w tym: cena netto …………………………………………zł VAT ………………………………zł, tj. 23% - obliczenie ceny oferty - ……………zł (cena netto/punkt za m-c) x 2403 pkt. = ……………. zł (cena netto za m-c) - ………. zł (cena netto za m-c) + ……… zł (VAT 23%) = ……..…. zł (cena brutto za m-c) - ………………zł (cena brutto za m-c) x 12m-cy = ………………………. zł cena brutto oferty - Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. - Oferta obejmuje całość zamówienia. - Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. - Oświadczam, że: - Spełniam warunki udziału w postępowaniu; - Posiadam kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; - Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - Nie brałem udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia (podobnie moi pracownicy i inne osoby świadczące dla mnie usługi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej); - Nie orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z poniższą treścią: Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, - który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. - Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; - Nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości; - Nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i na podstawie przedstawionych mi materiałów jestem w stanie zrealizować przedmiot zamówienia; - Termin związania ofertą zgodnie z terminem podanym w Zapytaniu ofertowym; - W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym; - Warunki płatności zgodnie z Zapytaniem ofertowym; - Ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w formie kar umownych. - oświadczam, że realizując przedmiotowe zamówienie będę w pełnym zakresie przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej w skrócie „RODO” , w szczególności zapewniam wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. TAK NIE Uwaga: W przypadku braku powyższej deklaracji bądź zaznaczenia wariantu „NIE” oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie §4 ust. 12 tiret 2 niniejszego Regulaminu jako niespełniająca warunków przedmiotu zamówienia. - oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. ………………… dnia, ……………… ……….……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |

Formularz 2

|  | WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia |  |  | „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2019” |  |  |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko osoby |  | Nazwa (firma) podmiotu |  | kwalifikacje zawodowe, | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia |  |
|  |  |  |  | uprawnienia elektryczne SEP do 1KV nr uprawnień | Kierownik robót |  |
|  |  |  |  | uprawnienia elektryczne SEP do 1KV nr uprawnień | Monter |  |
| ……………………dnia, …………….…… ………..……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |

Formularz 3

|  | WYKAZ USŁUG WYKONANYCH/WYKONYWANYCH NALEŻYCIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia |  |  |  | „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2019” |  |  |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Rodzaj usługi* | Data wykonania: dd/mm/rrrr |  | Miejsce wykonania | Określić czy usługa została wykonana/jest wykonywana należycie |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

……………………dnia, ……………		          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

- Wykaz winien zwierać min. jedno zrealizowane lub będące w trakcie realizacji zamówienie 
w zakresie eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat

Formularz nr 4

|  |  | WYKAZ NARZĘDZI, WYSPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia |  |  | „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2019” |  |  |  |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych |  |  | Ilość |  | Informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami |  |
|  |  |  |  | Wymagana | Posiadana |  |  |
| 1. | Podnośnik samochodowy o wysięgu co najmniej 18m |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | samochód dostawczy |  |  | 1szt. |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 1 – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

- Załącznik nr 2.1 – 2.n- dokumenty stwierdzające, że osoby wymienione w FORMULARZU NR 2, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

- Załącznik nr 3.1 – 3.n - referencje potwierdzające, że usługi wymienione w FORMULARZU NR 3 w zakresie eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego są wykonywane lub zostały wykonane należycie.

UWAGA:

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zaś kopie dokumentów winne być podpisane „za zgodność z oryginałem”

- Wykaz punktów oświetleniowych

| Wykaz oświetlenia ulicznego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ulica | Ilość opraw | Moc oprawy | Typ oprawy |
| 1. | ul. Pawliczka na odc. od ul. Końcowej do wiaduktu PKP | 25 | 150 | SGP 340F |
| 2. | Drogowa Trasa Średnicowa na odc. od granicy miasta z Ruda Śl. do granicy miasta Gliwice wraz z wjazdami i zjazdami + rondo +tunele + oświetlenie kładki | 212 | 150 | INDALUX |
|  |  | 424 | 250 | INDALUX |
|  |  | 25 | 32 | INDALUX |
|  |  | 60 | 36 | oprawy świetlówkowe |
| 3. | ul. Karola Goduli | 77 | 150 | SGS 102 |
| 4. | ul. Winklera na odc. od ronda DTŚ do ul. Makoszowskiej wraz z rondem | 58 | 250 | SGP 340F |
|  |  | 24 | 70 | OPC |
| 5. | ul. Rymera na odc. od ul. Wolności do DTŚ wraz z wjazdami i zjazdami | 59 | 150 | Onyx 2 |
| 6. | ul. Zamoyskiego | 9 | 100 | SL |
| 7. | ul. Opolska | 10 | 150 | SL |
| 8. | ul. Batorego | 4 | 100 | SGS |
| 9. | ul. św. Cecylii | 3 | 70 | SGS |
| 10. | ul. Dembowskiego | 2 | 100 | SGS |
| 11. | ul. Kamienna | 2 | 70 | SGS |
| 12. | ul. Szramka | 4 | 70 | SGS |
| 13. | Osiedle Jodłowa (ul. Jodłowa, ul. św. Kamila, ul. św. Jacka, ul. Hauptmanna, ul. Królowej Luizy, ul. Krucza, ul. Barlickiego na odc. od ul. Jodłowej do ul. św. Kamila, ul. św. Jacka na odc. od ul. Jodłowej do ul. św. Kamila) | 125 | 100 | SGS 102 |
| 14. | ul. Mielżyńskiego | 35 | 250 | SGS 305 |
| 15. | ul. Szkubacza wraz z zjazdami i wjazdami na DK 88 | 86 | 150 | SL |
| 16. | Osiedle Młodego Górnika (ul. Pod Borem, ul. Gwarecka, ul. Szybowa, ul. Ziemska, ul. Młodego Górnika) | 115 | 100 | SL |
| 17. | ul. Korfantego zjazd i wyjazd na DK 88 | 16 | 150 | SL |
| 18. | ul. 3 Maja/ul. Floriana - zieleniec Pstrowski | 46 | 70 | OPC |
| 19. | ul. Barbary | 12 | 150 | SL |
| 20. | ul. Kowalska | 13 | 150 | SL |
| 21. | ul. Goethego | 18 | 250 | SL |
| 22. | ul. Wajdy | 6 | 70 | SL |
| 23. | ul. Lipowa na odcinku od ul. Tarnopolskiej do ul. Parkowej | 10 | 53 | TECEO 1 LED |
| 24. | ul. Jodłowa | 7 | 51 | TECEO 1 LED |
| 25. | ul. Handlowa | 31 | 84 | Thorn LED |
| 26. | DK 88 zjazd i wyjazd na ul. Ziemską | 23 | 150 | SGS 305 |
| 27. | ul. Wieniawskiego | 19 | 70 | OPC |
| 28. | ul. Astrów | 5 | 70 | SL |
| 29. | ul. Stokrotek | 3 | 70 | SL |
| 30. | ul. Tulipanów | 4 | 70 | SL |
| 31. | ul. Storczyków | 6 | 70 | SL |
| 32. | ul. Bratków | 4 | 70 | SL |
| 33. | Droga Gruntowa | 8 | 70 | SL |
| 34. | ul. Kondratowicza pl. Zabaw | 11 | 250 | Delta 2 |
| 35. | rondo ul. Mielżyńskiego/Bruno/Korfantego | 19 | 150 | SR 100 |
| 36. | ul. Jowisza | 12 | 150 | SGS Malaga |
| 37. | Park Poległych Bohaterów | 69 | 39 | ISLA LED |
|  |  | 18 | 51 |  |
| 38. | Park Jana Pawła II | 38 | 70 | OPC |
|  |  | 6 | 400 | Metalohalogeny |
|  |  | 15 | 250 | Metalohalogeny |
| 39. | ul. Staromiejska | 7 | 250 | OUS |
| 40. | ul. Majnusza | 8 | 55 | TECEO 1 LED |
| 41. | Park im. Tadeusza Kościuszki | 17 | 38 | Albana LED |
| 42. | tunel ul. Damrota | 15 | 7.1 | Rambo LED |
| 43. | ul. Kopalniana garaże | 6 | 70 | SGS Malaga |
| 44. | ul. Drzymały | 12 | 100 | SL |
| 45. | ul. Kurasia | 23 | 70 | SGS 103 |
| 46. | ul. Łaskiego | 9 | 70 | SGS 103 |
| 47. | ul. Przystankowa | 13 | 150 | SL |
| 48. | ul. Hagera na odc. od ogródków działkowych do skrzyżowania z DK 88 | 7 | 70 | SL |
|  |  | 31 | 150 | SL |
| 49. | DK 88 zjazd i wyjazd na ul. Hagera | 28 | 150 | SL |
| 50. | ul. Park Hutniczy | 15 | 70 | OPC |
| 51. | ul. Plac Teatralny przy teatrze | 5 | 70 | SR 100 |
|  |  | 5 | 250 | SR 100 |
| 52. | ul. Plac Teatralny wysepka | 8 | 250 | SGS |
|  |  | 3 | 250 | SL |
| 53. | ul. Religii | 12 | 60 | TECEO 1 LED |
|  |  | 5 | 150 | SL |
| 54. | ul. Bytomska na odc. od ul. Hagera do ul. Religii | 27 | 60 | TECEO 1 LED |
| 55. | ul. Knurowska | 25 | 150 | SL |
| 56. | KSSE ( ul. Ballestrema, ul. Donnersmarcka, ul. Ziemska, ul. Borsiga, ul. Isaaca, ul. Wiczka, ul. Piekarnicza, ul. Redena, ul. Folwarka Wesoła) | 34 | 18 | TECEO 1 LED |
|  |  | 86 | 75 |  |
|  |  | 132 | 107 |  |
| 57. | ul. Gogolińska | 14 | 150 | SL |
| 58. | ul. Żnieńska | 11 | 51 | AMPERA LED |
| 59. | ul. Roosevelta/Tuwima/Klonowa - zieleniec | 11 | 26 | ISLA LED |
| 60. | ul. Brejzy | 56 | 70 | OPC |
| Razem |  | 2403 |  |  |

- Projekt umowy

Umowa nr CRU/………...../ 2018

Zawarta w dniu ………………………… w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim przy ul. Powstańców Śl. 5-7, 
41-800 Zabrze, (NIP 648-27-43-351, Regon 276255520) reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, ………………………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi w zakresie:

Eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze 
w roku 2019”

- Wykaz oświetlenia będącego przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) do umowy nie mają zastosowania przepisy powyższej Ustawy.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym 
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

  - treścią ogłoszenia o zamówieniu nr IK-I.7021.5.98.2018.ŁCh z dnia 22.11.2018r.

  - ofertą cenową Wykonawcy, z dnia ……………………….,

  - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§3

    - Termin rozpoczęcia zadania ustala się na dzień: 	01.01.2019r.

    - Zadanie zostanie ukończone do dnia: 		31.12.2019r.

§4

- Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego, o której mowa w §1, obejmuje następujące czynności:

- wymianę niesprawnych źródeł światła,

- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,

- wymianę wyeksploatowanych opraw,

- wymianę bezpieczników,

- wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,

- wymianę uszkodzonych drzwiczek, osłon wnęk słupowych, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów,

- wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych w tym zegarów astronomicznych, styczników, gniazd bezpiecznikowych, itp.,

- wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych,

- regulację zegarów astronomicznych,

- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,

- lokalizacja, naprawa, wymiana uszkodzonych lub zerwanych kabli i przewodów sieci oświetleniowej  na polecenie Zamawiającego,

- za naprawę kabla Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie bez względu na przyczynę uszkodzenia,

- naprawę oświetlenia tablic reklamowych stanowiących mienie miasta – na polecenie Zamawiającego,

- mycie kloszy opraw ulicznych każdorazowo przy wymianie źródeł światła,

- mycie kloszy opraw ulicznych w przypadku ich znacznego zabrudzenia – na polecenie Zamawiającego,

- usuwanie wszelkich plakatów i ogłoszeń ze słupów oświetlenia ulicznego i szafek oświetleniowych raz w miesiącu,

- prostowanie, malowanie słupów oświetlenia ulicznego – na polecenie Zamawiającego,

- czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych, skrzynek oświetleniowych, zamknięć szaf, wnęk słupowych, itp.,

- przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,

- prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów w szafach oświetleniowych,

- założenie ksiąg szaf oświetleniowych,

- informowanie każdorazowe (fax, e-mail lub pisemnie) o stwierdzonych usterkach i awariach

- formowanie koron drzew na potrzeby oświetlenia,

- wykonywanie pomiarów okresowych i na polecenie Zamawiającego: napięć, obciążeń, rezystancji, izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, uziemienia, skuteczności zerowania dla poszczególnych elementów oświetlenia ulicznego wraz z protokołami stanu pomiarów; w czasie trwania umowy,

- utylizację wyeksploatowanych źródeł i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego,

- przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego,

- utrzymywanie przez Wykonawcę pogotowia technicznego 24h na dobę, łącznie z dniami wolnymi od pracy i świętami w celu niezwłocznego wykonania prac związanych z zagrożeniem życia ludzkiego lub zagrożeniem mienia,

- zabezpieczanie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji drogowych lub aktów wandalizmu (słupów oświetlenia ulicznego, opraw, kloszy, szaf oświetlenia ulicznego) nastąpi w czasie maksymalnie 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia (fax, e-mail, telefon) o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego.

- w przypadku świecenia oświetlenia w dzień poza ustalonymi godzinami, z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym, usunięcie awarii nastąpi 
w czasie maksymalnie 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia (fax, e-mail, telefon) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia do Zamawiającego,

- przekazanie protokołem zdawczo – odbiorczym urządzeń oświetlenia ulicznego Wykonawcy wyłonionemu w kolejnym postępowaniu.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonywania comiesięcznych zestawień wykonanych prac wykazujących daty przyjętych usterek i daty ich usunięcia oraz przekazania tych zestawień Zamawiającemu faksem lub e-mailem w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

  - dokonywania wymiany źródeł światła w porze nocnej lub w ciągu dnia po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

  - bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych, awariach oświetlenia drogowego

  - usuwania awarii oświetlenia ulicznego w terminie do 2 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia (fax, e-mail) przez Zamawiającego.

  - posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. przez cały okres trwania umowy.

- W przypadku wystąpienia „siły wyższej” termin wykonania podany w § 5 ust. 1 lit d) może zostać wydłużony, przy czym Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego. Natomiast po ustąpieniu przyczyny, awaria winna być usunięta niezwłocznie Po przez „siłę wyższą” rozumie się wystąpienie oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

- W przypadku gdy przyczyną awarii oświetlenia ulicznego jest uszkodzony kabel a uszkodzenie to wymaga lokalizacji, Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii kabla oświetlenia ulicznego w terminie do 4 dni

- W terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania i pisemnego powiadomienia 
o tym Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty organizacji ruchu, zatwierdzone przez Komendę Miejską Policji oraz Miejski Zarząd Dróg 
i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

- Podane w załączniku nr 1 do Umowy ilości punktów mogą być sukcesywnie aktualizowane według potrzeb Zamawiającego. Aktualizacja będzie polegała na włączeniu dodatkowych punktów świetlnych do eksploatacji i konserwacji lub wyłączeniu istniejących punktów świetlnych z eksploatacji i konserwacji.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących uszkodzeń i awarii oświetlenia ulicznego w okresie całodobowym na adres:

e-mail ………………..…….……….. oraz pod nr tel. .....................................

- Ze strony Wykonawcy nadzór nad czynnościami będącymi przedmiotem umowy prowadzić będzie: ...........................................................

- Ze strony Zamawiającego upoważnionymi w sprawach związanych z realizacją umowy są:

………………………………………..

- Ewentualna zmiana kierownika wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającemu.

- Osoby wymienione w ust. 3 uprawnione są do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy.

§7

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.

§8

    - Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą cenową, stawka ryczałtowa za eksploatację jednego punktu świetlnego wynosi netto ……………………………. zł.

    - Wynagrodzenie Wykonawcy za eksploatację i konserwację 2403 punktów świetlnych w okresie miesięcznym wyniesie:

brutto ………………….. zł

(słownie: …………………………………………………..)

w tym kwota netto …………………….. zł

obowiązujący podatek VAT wynosi …………………….. zł tj. 23%

    - Wartość całego przedmiotu zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy wyniesie:

brutto ………………….. zł  (słownie: ………………………………………………..)

w tym kwota netto …………………… zł

obowiązujący podatek VAT wynosi …………………….. zł tj. 23%

    - Ceny podane w niniejszym paragrafie nie podlegają waloryzacji.

    - W ust. 3 podano cenę całkowitą, która obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją umowy.

    - Strony zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości kwoty wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości punktów świetlnych.

§9

- Za czynności i prace określone w §4 Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, płatne miesięcznie za miesięczne okresy rozliczeniowe, ustalone jako iloczyn liczby punktów świetlnych i stawki ryczałtowej za świadczenie usługi oświetleniowej za pomocą jednego punktu świetlnego, plus podatek VAT.

- Faktury VAT należy wystawiać w 2 egz. na Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze.

- Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

§10

- Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania kar umownych:

- w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w § 8 ust. 3, 
w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w § 8 ust. 2 za niedotrzymanie terminów usunięcia awarii określonych w § 5 ust. 1 lit. d) oraz § 5 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w § 8 ust. 2 za niedotrzymanie czasu usunięcia awarii określonej w § 4 ust. 1 lit. bb. i lit. cc. odpowiednio za każdą godzinę opóźnienia; przy czym przekroczenie godziny o 15 min będzie liczone jako następna godzina,

- w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w § 8 ust. 3, za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§11

- Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w szczególności gdy:

- wystąpią rażące zaniedbania Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie pomimo uprzedniego wezwania do usunięcia wad.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

- odebrać wykonane roboty,

- zapłacić za wykonane roboty,

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty  zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji robót będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest postępować z powstałymi w trakcie realizacji umowy odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością cywilną Miasta Zabrze wobec osób trzecich wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania robót z zakresu umowy, w czasie trwania umowy od momentu rozpoczęcia zadania określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie.

§12

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. przez cały okres trwania umowy.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię w/w polisy ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.

§13

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający 								Wykonawca

Załącznik nr 1 do Umowy z dnia ………………………..

| Wykaz oświetlenia ulicznego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ulica | Ilość opraw | Moc oprawy | Typ oprawy |
| 1. | ul. Pawliczka na odc. od ul. Końcowej do wiaduktu PKP | 25 | 150 | SGP 340F |
| 2. | Drogowa Trasa Średnicowa na odc. od granicy miasta z Ruda Śl. do granicy miasta Gliwice wraz z wjazdami i zjazdami + rondo +tunele + oświetlenie kładki | 212 | 150 | INDALUX |
|  |  | 424 | 250 | INDALUX |
|  |  | 25 | 32 | INDALUX |
|  |  | 60 | 36 | oprawy świetlówkowe |
| 3. | ul. Karola Goduli | 77 | 150 | SGS 102 |
| 4. | ul. Winklera na odc. od ronda DTŚ do ul. Makoszowskiej wraz z rondem | 58 | 250 | SGP 340F |
|  |  | 24 | 70 | OPC |
| 5. | ul. Rymera na odc. od ul. Wolności do DTŚ wraz z wjazdami i zjazdami | 59 | 150 | Onyx 2 |
| 6. | ul. Zamoyskiego | 9 | 100 | SL |
| 7. | ul. Opolska | 10 | 150 | SL |
| 8. | ul. Batorego | 4 | 100 | SGS |
| 9. | ul. św. Cecylii | 3 | 70 | SGS |
| 10. | ul. Dembowskiego | 2 | 100 | SGS |
| 11. | ul. Kamienna | 2 | 70 | SGS |
| 12. | ul. Szramka | 4 | 70 | SGS |
| 13. | Osiedle Jodłowa (ul. Jodłowa, ul. św. Kamila, ul. św. Jacka, ul. Hauptmanna, ul. Królowej Luizy, ul. Krucza, ul. Barlickiego na odc. od ul. Jodłowej do ul. św. Kamila, ul. św. Jacka na odc. od ul. Jodłowej do ul. św. Kamila) | 125 | 100 | SGS 102 |
| 14. | ul. Mielżyńskiego | 35 | 250 | SGS 305 |
| 15. | ul. Szkubacza wraz z zjazdami i wjazdami na DK 88 | 86 | 150 | SL |
| 16. | Osiedle Młodego Górnika (ul. Pod Borem, ul. Gwarecka, ul. Szybowa, ul. Ziemska, ul. Młodego Górnika) | 115 | 100 | SL |
| 17. | ul. Korfantego zjazd i wyjazd na DK 88 | 16 | 150 | SL |
| 18. | ul. 3 Maja/ul. Floriana - zieleniec Pstrowski | 46 | 70 | OPC |
| 19. | ul. Barbary | 12 | 150 | SL |
| 20. | ul. Kowalska | 13 | 150 | SL |
| 21. | ul. Goethego | 18 | 250 | SL |
| 22. | ul. Wajdy | 6 | 70 | SL |
| 23. | ul. Lipowa na odcinku od ul. Tarnopolskiej do ul. Parkowej | 10 | 53 | TECEO 1 LED |
| 24. | ul. Jodłowa | 7 | 51 | TECEO 1 LED |
| 25. | ul. Handlowa | 31 | 84 | Thorn LED |
| 26. | DK 88 zjazd i wyjazd na ul. Ziemską | 23 | 150 | SGS 305 |
| 27. | ul. Wieniawskiego | 19 | 70 | OPC |
| 28. | ul. Astrów | 5 | 70 | SL |
| 29. | ul. Stokrotek | 3 | 70 | SL |
| 30. | ul. Tulipanów | 4 | 70 | SL |
| 31. | ul. Storczyków | 6 | 70 | SL |
| 32. | ul. Bratków | 4 | 70 | SL |
| 33. | Droga Gruntowa | 8 | 70 | SL |
| 34. | ul. Kondratowicza pl. Zabaw | 11 | 250 | Delta 2 |
| 35. | rondo ul. Mielżyńskiego/Bruno/Korfantego | 19 | 150 | SR 100 |
| 36. | ul. Jowisza | 12 | 150 | SGS Malaga |
| 37. | Park Poległych Bohaterów | 69 | 39 | ISLA LED |
|  |  | 18 | 51 |  |
| 38. | Park Jana Pawła II | 38 | 70 | OPC |
|  |  | 6 | 400 | Metalohalogeny |
|  |  | 15 | 250 | Metalohalogeny |
| 39. | ul. Staromiejska | 7 | 250 | OUS |
| 40. | ul. Majnusza | 8 | 55 | TECEO 1 LED |
| 41. | Park im. Tadeusza Kościuszki | 17 | 38 | Albana LED |
| 42. | tunel ul. Damrota | 15 | 7.1 | Rambo LED |
| 43. | ul. Kopalniana garaże | 6 | 70 | SGS Malaga |
| 44. | ul. Drzymały | 12 | 100 | SL |
| 45. | ul. Kurasia | 23 | 70 | SGS 103 |
| 46. | ul. Łaskiego | 9 | 70 | SGS 103 |
| 47. | ul. Przystankowa | 13 | 150 | SL |
| 48. | ul. Hagera na odc. od ogródków działkowych do skrzyżowania z DK 88 | 7 | 70 | SL |
|  |  | 31 | 150 | SL |
| 49. | DK 88 zjazd i wyjazd na ul. Hagera | 28 | 150 | SL |
| 50. | ul. Park Hutniczy | 15 | 70 | OPC |
| 51. | ul. Plac Teatralny przy teatrze | 5 | 70 | SR 100 |
|  |  | 5 | 250 | SR 100 |
| 52. | ul. Plac Teatralny wysepka | 8 | 250 | SGS |
|  |  | 3 | 250 | SL |
| 53. | ul. Religii | 12 | 60 | TECEO 1 LED |
|  |  | 5 | 150 | SL |
| 54. | ul. Bytomska na odc. od ul. Hagera do ul. Religii | 27 | 60 | TECEO 1 LED |
| 55. | ul. Knurowska | 25 | 150 | SL |
| 56. | KSSE ( ul. Ballestrema, ul. Donnersmarcka, ul. Ziemska, ul. Borsiga, ul. Isaaca, ul. Wiczka, ul. Piekarnicza, ul. Redena, ul. Folwarka Wesoła) | 34 | 18 | TECEO 1 LED |
|  |  | 86 | 75 |  |
|  |  | 132 | 107 |  |
| 57. | ul. Gogolińska | 14 | 150 | SL |
| 58. | ul. Żnieńska | 11 | 51 | AMPERA LED |
| 59. | ul. Roosevelta/Tuwima/Klonowa - zieleniec | 11 | 26 | ISLA LED |
| 60. | ul. Brejzy | 56 | 70 | OPC |
| Razem |  | 2403 |  |  |

Zamawiający 										Wykonawca