ZAŁĄCZNIK NR 1

ZESTAWIENIE WYBRANEGO WYPOSAŻENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

POMIESZCZENIE P.02

- 1x regał magazynowy z polipropylenu o półkach perforowanych i konstrukcji modułowej o wymiarach orientacyjnych 120x45x180

- 1x regał magazynowy z polipropylenu o półkach perforowanych i konstrukcji modułowej o półkach perforowanych wymiarach orientacyjnych 120x60x180

POMIESZCZENIE P.03

- 2x  stół stalowy roboczy stalowy przyścienny ze zlewem dwukomorowym i półką o wymiarach orientacyjnych 160x60x85 z dedykowaną wysoką baterią zlewozmywakową jednootworową z wyciąganą wylewką/prysznicem

- 1x stół  stalowy roboczy stalowy przyścienny ze zlewem jednokomorowym o wymiarach orientacyjnych 100x60x85 z dedykowaną baterią zlewozmywakową jednootworową

- 2x automatyczny kosz na śmieci 60l lub pojemnik na odpady z pokrywą z tworzywa ABS

- 1x automatyczny kosz na śmieci ok 30l z tworzywa ABS

- 1x dozownik mydła ręczny w płynie z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

- 1x pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

- 1x obieraczka mechaniczna do ziemniaków o wsadzie ok 6kg

- naświetlacz do jaj - ze stali nierdzewnej o pojemności 30 sztuk. Montowany na kątownikach do ściany. Napięcie 230 V.
Cechy produktu:
• Stalowa kratka na jaja osadzona w szufladzie na łożyskach
• Sterylizacja jaj następuje poprzez proces naświetlania falami o długości o 253,7 nm
• Czas naświetlania (sterylizacji) około 2 minut
• Trwałość lampy UV: 7500 h
• Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie
• Ilość lamp:4x TUV 16W Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny

POMIESZCZENIE P.05

- 3x regał magazynowy z polipropylenu o półkach perforowanych i konstrukcji modułowej o wymiarach orientacyjnych 90x45x180

- szafa chłodnicza - ze stali nierdzewnej i wnętrzem ABS. W komplecie 4 półki, nośność półek do 8kg

szafa chłodnicza posiada wymuszony obieg powietrza pojemność brutto 350 litrów,

elektroniczny wyświetlacz temperatury, możliwość regulacji temperatury, wbudowany zamek na klucz. Wymiary 600x600x1850 mm, zakres temp. 0-0 stopni C, zasilanie 230 V, Moc: 0,11 kW.

POMIESZCZENIE P.06

- 2x stół roboczy stalowy wolnostojący z półką o wymiarach orientacyjnych 100x60x85

- 1x stół  roboczy stalowy przyścienny ze zlewem dwukomorowym i półką o wymiarach orientacyjnych 160x60x85 z dedykowaną wysoką baterią zlewozmywakową jednootworową z wyciąganą wylewką/prysznicem

- 1x komplet: stół stalowy przyścienny z półką – wymiary dostosować do dł. ściany (zakładana długość sumaryczna ok 220cm); szerokość 60cm, wysokość 85cm = może być złożony z dwóch odrębnych stołów

- 1x stół roboczy stalowy  ze zlewem jednokomorowym i półką o wymiarach orientacyjnych 120x60x85 z dedykowaną baterią zlewozmywakową jednootworową

- 1x szafa stalowa magazynowa o drzwiach skrzydłowych i min 3x półkami przestawnymi 100x60x180

- 1x stół stalowy z basenem jednokomorowym o wysokości komory 40cm i wymiarach orientacyjnych 80x60x85 i dedykowaną baterią zlewozmywakową jednopunktową stojącą wysoką ze spryskiwaczem i wylewką (zmywalnia naczyń kuchennych)

- 1x stół przyścienny stalowy z półką o wymiarach orientacyjnych 80x60x85 (zmywalnia naczyń kuchennych)

- 1x automatyczny kosz na śmieci 60l lub pojemnik na odpady z pokrywą z tworzywa ABS

- 1x automatyczny kosz na śmieci ok 30l z tworzywa ABS

- 1x dozownik mydła ręczny w płynie z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

- 2 x lodówka o wym. 60x60 cm h ok 180 cm w kolorze białym, z wewnętrzną zamrażarką, klasa energetyczna min 'A', wewnętrzne półki + uszczelka antybakteryjna

- 1x pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

- 1x patelnia gastronomiczna uchylna elektryczna o wymiarach orientacyjnych 80x70x85 netto

- 1x blat roboczy przyścienny stalowy z 3x szufladami o wymiarach orientacyjnych 40x60x85

- 1x regał magazynowy stalowy, półki perforowane o wymiarach orientacyjnych 90x60x180

POMIESZCZENIE P.07

- 1x stół stalowy z basenem jednokomorowym o wysokości komory 40cm i wymiarach orientacyjnych 80x60x85 i dedykowaną baterią zlewozmywakową jednopunktową stojącą wysoką ze spryskiwaczem i wylewką (zmywalnia naczyń kuchennych)

- 1x blat roboczy stalowy mocowany do ściany wykonywany indywidualnie o szerokości zmiennej dostosowany do wymiarów wskazanych w PT (szerokość zmienna od 40 do 70cm – podejście pod okno podawcze) i długości sumarycznej ok 240cm

- 1x automatyczny kosz na śmieci 60l lub pojemnik na odpady z pokrywą z tworzywa ABS

- 1x automatyczny kosz na śmieci ok 30l z tworzywa ABS

- 1x dozownik mydła ręczny w płynie z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

- 1x pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

POMIESZCZENIE P.10 i P.11

- kosz na śmieci pod umywalką ok 25l okrągły, z uchylną pokrywą; kolor biały z tworzywa ABS

-1x dozownik mydła ręczny w płynie z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

-1x pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

- 1x zlew meblowy jednokomorowy z ociekaczem w obrębie miejsca spożywania śniadań; bateria jednopunktowa z perlatorem; szafka meblowa pod zlew wraz z półkami i min 1 szufladą o wymiarach orientacyjnych sumarycznych mebla ok 120x60x85 (może być złożony z dwóch mebli – szafki zlewozmywakowej oraz szafki z szufladami i półkami nakrytymi jednym blatem)

- 2x wieszak podwójny metalowy matowy mocowany na ścianie

- 1x szczotka do wc z uchwytem plastik, stojąca, kolor biały

- 1x pojemnik na papier toaletowy w rolce z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

- 1x dozownik mydła ręczny w płynie z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

- 1x pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

POMIESZCZENIE P.18 i P.16

- 1x automatyczny kosz na śmieci ok 30l z tworzywa ABS

- 1x dozownik mydła ręczny w płynie z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

- 1x pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, z tworzywa ABS, kolor biały, okienko szare

KONIEC ZESTAWIENIA