**SPECYFIKACJA**

1. **ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

BZP.271.60.2020.MW

znak sprawy

* 1. **Zamawiający:**
  2. **MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA**

**Urząd Miejski, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze**

* 1. **Wydział realizujący zamówienie**

**Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności**

**Postępowanie w trybie:**

**Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej**

**nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.**

**Nazwa zamówienia:**

**„ZBP - bezpieczne Zabrze – montaż 14 nowoczesnych kamer systemu monitoringu miejskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj”**

**Rodzaj: Robota budowlana**

w/z Naczelnika

Główny Specjalista

Kierujący Komórką Organizacyjną 03.08.2020 r. mgr Zdzisław Dziekciarz

(data, podpis i pieczątka Naczelnika Wydziału Zamawiającego)

**ZATWIERDZAM:**

. PREZYDENT MIASTA

26.08.2020 r. Małgorzata Mańka - Szulik

(data, podpis i pieczątka Zamawiającego)

Cena SIWZ: *wersja elektroniczna – bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego, wersja papierowa – na pisemny wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania.*

Data: Lipiec 2020 r.

**SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ**

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

**CZĘŚĆ I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ**

**1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego**

Miasto Zabrze – Prezydent Miasta

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 3733 537, (032) 3733 516, (032) 37 33 427

Faks: (032) 37 33 516

Strona internetowa: www.zabrze.magistrat.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 730-1530

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „p.z.p.”.

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

**3.1.** Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 14 (czternastu) punktów monitoringu miejskiego, z kamerami obsługującymi system inteligentnej analizy obrazu oraz zgodnych z systemem ONVIV, zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej instalacji przesyłowej do transmisji sygnału z nowo wykonanych punktów kamerowych do systemu zarządzającego i rejestrującego oraz pełna konfiguracja i uaktywnienie nowych elementów systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Zabrze.

Zadanie jest finansowane w ramach VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.

**3.2.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

**3.3.** Kody CPV:

1. 45 000 000-7 - Roboty budowlane;
2. 45 100 000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę;
3. 45 220 000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane;
4. 45 200 000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
5. 45 311 000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
6. 45 120 000-4 - Próbne wiercenia i wykopy;
7. 35 125 300-2 - Kamery bezpieczeństwa;
8. 45 314 000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych;
9. 71 320 000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
10. 31 350 000-4 - Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania;
11. 48 000 000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

**4. Termin wykonania zamówienia**

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

**5.** **Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia**

**5.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 i ust 5 pkt 1,2,4 p.z.p. oraz

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

**a)** zdolności technicznej lub zawodowej.

**5.2.1.** W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi dokumenty:

**a)** wykaz robót budowanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się co najmniej jedną wykonaną robotą budowlaną o minimalnej, łącznej wartości 400 000,00 zł. brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających nawykonaniu, przebudowie, modernizacji lub remoncie instalacji światłowodowych, elektrycznych oraz kamerowych z konfiguracją sprzętu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane oraz załączyć dowody, w zakresie, o którym mowa wyżej. Powyższy zakres robót **nie musi** być wykonany w ramach jednej inwestycji.

**b)** wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

**1)** Projektant sieci światłowodowych – co najmniej 1 osoba posiadająca certyfikacje sieci światłowodowych C&C lub równoważne;

**2)** Projektant sieci światłowodowych – co najmniej 1 osoba posiadająca certyfikacje sieci światłowodowych FCA lub równoważne;

**3)** Projektant posiadający uprawnienia telekomunikacyjne – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawa Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz będący członkiem odpowiedniej Izby Zawodowej;

**4)** Kierownik robót w branży konstrukcyjno - budowlanej – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (tj. upoważniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie zgodnym z zakresem zadania).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pełnionych przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w przypadku posiadania przez nie odpowiednich uprawnień, wymaganych przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych uprawnień i certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania, że przedstawione przez niego uprawnienia i certyfikaty potwierdzają posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia, co uprawnienia i certyfikaty wskazane przez Zamawiającego.

**5.2.2.** Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**5.2.3.** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi wykazać np. w zobowiązaniu (dokument ten należy złożyć wraz z ofertą):

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1,2,4 p.z.p.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

**1)** zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

**2)** zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, jakie Zamawiający określił w postępowaniu.

**5.2.4.** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia, stwierdzającym spełnienie przez niego wymogów określonych w punktach 5.1-5.2.1.

**5.3.** W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi następujące dokumenty i oświadczenia:

**a)** odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. zgodnie z art. 26 p.z.p. Zamawiający samodzielnie pobiera odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 poz. 346 z późn. zm.);

**b)** oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**5.3.1.** W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p., Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 p.z.p., oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**5.4.** Informacje dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów:

**5.4.1.** Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),

**5.4.2.** W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

**5.4.3.** W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

**5.4.4.** W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

**5.5.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) składa:

**a)** dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

**5.5.1.** Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.5.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Ważność dokumentu jak wyżej.

**5.5.2.** Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**5.6.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument europejski lub oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

**5.7.** Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

**6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.**

**6.1.** Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres:

**Biuro Zamówień Publicznych**

**Urząd Miejski w Zabrzu,**

**ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41 – 800 Zabrze**

**fax 048 32 3733-516 e-mail: sekretariat\_bzp@um.zabrze.pl**

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

**6.2.** Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344*)*, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

**6.3.** Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

**6.4.** Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 p.z.p. z zastrzeżeniem terminów określonych w ust. 1 i ust. 1 a i 1 b tego artykułu.

**6.5.** Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ).

**6.6.** Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ).

**6.7.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ).

**6.8.** O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ).

**7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:

- Jerzy Kołt - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia;

- Janusz Zwolenik - Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, w sprawach dotyczących podłączeń do sieci światłowodowej;

- Małgorzata Werpachowska - Biuro Zamówień Publicznych (kontakt możliwy wyłącznie w sposób określony w pkt 6.1 SIWZ) w sprawach formalno-prawnych.

**8. Wymagania dotyczące wadium.**

**8.1.** Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN,

(słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)

zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni, tj. od **11.09.2020 r. do 10.10.2020 r.**

**8.2.** Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

**8.3.** Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

**1)** pieniądzu;

**2)** poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

**3)** gwarancjach bankowych;

**4)** gwarancjach ubezpieczeniowych;

**5)** poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

**8.4.** Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

**8.5.** W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w sekretariacie Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (pok. 201) w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Religi 1. Dopuszcza się złożenie oryginału dokumentu również w formie elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) – w takiej sytuacji Wykonawca przesyła elektroniczny dokument wadialny na adres poczty elektronicznej: wadia@um.zabrze.pl.

**8.6.** Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

1. zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 p.z.p.;
2. dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji;
3. wskazanie sumy gwarancyjnej;
4. wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

(Miasto Zabrze – Prezydent Miasta, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41 – 800 Zabrze);

1. wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ubezpieczyciela;
2. określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

**8.7.** Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299)

1. zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust.5 p.z.p.;
2. wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia;
3. dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia;
4. kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany;
5. określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

**8.8.** Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

**8.9.** Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

**8.10.** Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

**8.11.** Zamawiający żądaponownego wniesienia wadiumprzez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

**8.12.** Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

**8.13.** Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**9. Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni

tj. **od 11.09.2020 r. do 10.10.2020 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**10. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

**10.1.** Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

**10.2.** Oferta musi być złożona w języku polskim.

**10.3.** Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

**10.4.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**10.5.** Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

**10.6.** Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:

**1)** osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

**2)** osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:

**a)** w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2;

**b)** w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument europejski lub oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 p.z.p. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

**10.7.** Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

* + nazwę i adres :

**Biuro Zamówień Publicznych**

**Urząd Miejski w Zabrzu**

**ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41 – 800 Zabrze**

* + nazwę zamówienia,
  + nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

**10.8.** Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1010), informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

* + nazwę i adres :

**Biuro Zamówień Publicznych**

**Urząd Miejski w Zabrzu**

**ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41 – 800 Zabrze**

* + nazwę zamówienia,
  + nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,
  + „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”
  + „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (zgodnie z ustawą z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1010).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

**10.9.** Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmiannależy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

**10.10.** Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

**10.11.** Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

**11.1.** Oferta musi być złożona w

**Biurze Zamówień Publicznych,**

**Urząd Miejski w Zabrzu,**

**41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219.**

najpóźniej do dnia **11.09.2020 r. do godz. 09:00**

**11.2.** W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

**11.3.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.09.2020 r.** w Biurze Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7 w pok. nr 223 o godz. **09:30**

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

**11.4.** Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

**11.5.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

**11.6.** Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

**1)** kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

**2)** firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

**3)** ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**12. Opis sposobu obliczenia ceny.**

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz .U. z 2019 r. poz.178).

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy podać w wysokości netto, brutto oraz podać wartość podatku VAT w Formularzu Ofertowym.

**Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za całość wykonanego zadania (opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych).**

**13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem** wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert[11](fnote://dd25e35e-0971-421b-9d86-10377d3d8254)

**13.1.** Kryteria oceny ofert

**13.1.1.** Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

1) cena waga 60%

2) okres gwarancji i rękojmi waga 40%

**13.1.2.** Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

1. **Cena**

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 100 punktów x 60 %

Cena badanej oferty brutto

**Maksymalną ilość punktów w tym kryterium – 60** – otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. **Przedłużenie rękojmi za wady i usterki oraz przedłużenie okresu gwarancji.**

Zamawiający w ramach tego kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia ponad wymagane przez Zamawiającego okres 2 (dwóch) lat. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:

* **przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji o 1 rok tj. 3 lata rękojmi i gwarancji – otrzyma 10 pkt.**
* **przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji o 2 lata tj. 4 lata rękojmi i gwarancji – otrzyma 20 pkt.**
* **przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji o 3 lata tj. 5 lat rękojmi i gwarancji – otrzyma 30 pkt.**
* **przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji o 4 lub więcej lat tj. 6 lat rękojmi i gwarancji – otrzyma 40 pkt.**

**Maksymalną ilość punktów w tym kryterium – 40 pkt.**

**Propozycję przedłużenia rękojmi i gwarancji proszę wpisać w formularzu oferty w części A wg spisu oferty. W przypadku wpisania okresu rękojmi i gwarancji 2 lata – Wykonawca otrzyma 0 pkt.** W przypadku niewpisania do formularza okresu rękojmi i gwarancji lub wpisania w innej opcji niż opisana powyżej Zamawiający przyjmie minimalny wymagany okres rękojmi tj. 2 lata i minimalny wymagany okres gwarancji 2 lata oraz Wykonawca otrzyma 0 punktów. W przypadku wpisania okresu dłuższego niż 6 lat rękojmi i gwarancji zamawiający przyzna Wykonawcy 40 pkt.

**Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.**

**13.1.3.** W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a potem bada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**13.1.4.** W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**13.1.5.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 p.z.p.

**13.2.** Uzupełnianie dokumentów i oświadczeń, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych.

**13.2.1.** Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie:

**a)** warunków udziału w postępowaniu;

**b)** wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346). Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

**13.2.2.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

**13.2.3**. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o braku zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) p.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

**13.3.** Wykluczenie Wykonawcy

**13.3.1.** Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 p.z.p. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

**13.3.2.** Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**13.3.3.** Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**13.4.** Odrzucenie oferty

**13.4.1.** Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 p.z.p. oraz art. 90 ust. 3 p.z.p.

**13.4.2.** Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

**13.5.** Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.

**13.6.** Unieważnienie postępowania

**13.6.1.** Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 p.z.p.

**13.6.2.** O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

**a)** ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

**b)** złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**13.6.3.** W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

**14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

**14.1.** Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

**14.2.** Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie określać co najmniej :

**a)** lidera;

**b)** wzajemne zobowiązania Wykonawców;

**c)** części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców;

**d)** solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i za należyte wykonanie zamówienia.

**14.3.** Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę Podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z Podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647 Kodeksu cywilnego.

**14.4.** Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawia Zamawiającemu:

**a)** polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 100 000,00 PLN;

**b)** listę osób, wyznaczonych do realizacji zamówienia publicznego, którymi dysponuje Wykonawca, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:

- Elektryk – co najmniej 2 osoby posiadające aktualne uprawnienia SEP (świadectwa kwalifikacyjne E grupy 1) lub równoważne;

- Elektryk – co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia SEP (świadectwa kwalifikacyjne D grupy 1) lub równoważne;

- co najmniej 2 osoby posiadające certyfikat w zakresie konfiguracji HCSA lub równoważny;

- co najmniej 2 osoby posiadające certyfikat w zakresie konfiguracji BVMS lub równoważny;

- co najmniej 2 osoby posiadające certyfikat w zakresie konfiguracji CCTV IVA lub równoważny;

- co najmniej 2 osoby posiadające certyfikat w zakresie konfiguracji i doboru kamer IP lub równoważny.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pełnionych przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w przypadku posiadania przez nie odpowiednich uprawnień, wymaganych przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych uprawnień i certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania, że przedstawione przez niego uprawnienia i certyfikaty potwierdzają posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia, co uprawnienia i certyfikaty wskazane przez Zamawiającego.

**15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

**15.1.** Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

**15.2.** Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

**1)** pieniądzu;

**2)** poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej; z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

**3)** gwarancjach bankowych;

**4)** gwarancjach ubezpieczeniowych;

**5)** poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.299).

**15.3.** Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185.

**15.4.** Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

**15.5.** W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (pok. 216)  
w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Religi 1, w wyznaczonym terminie do godz. 1500.

**15.6.** W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

**15.7.** Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

**15.8.** Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis art. 149 p.z.p. stosuje się.

**16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym część V SIWZ.

**17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

**17.1.** Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI p.z.p. Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g p.z.p.).

**17.2.** Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

**17.3.** Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

**1)** wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

**2)** określenia warunków udziału w postępowaniu;

**3)** wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

**4)** odrzucenia oferty odwołującego;

**5)** opisu przedmiotu zamówienia;

**6)** wyboru najkorzystniejszej oferty.

**17.4.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

**17.5.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

**17.6.** Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**17.7.** Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 p.z.p.

**17.8.** W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

**17.9.** Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 p.z.p. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 p.z.p.

**17.10.** Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

**17.11.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

**17.12.** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust 1 i 2 p.z.p. wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

**17.13.** Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

**1)** 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

**2)** 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,

**3)** 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

**a)** nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

**b)** zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

**17.14.** W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

**17.15.** W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

**17.16.** Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

**17.17.** Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p.

**17.18.** Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

**18. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

**18.1.** Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.

**18.2.** Kontakt z administratorem danych.

Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2. pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

**18.3.** Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl
2. pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

**18.4.** podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

* + 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
    2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**18.5.** Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Pani/Pana dane mogą zostać również udostępnione podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**18.6.** Okres przechowywania danych osobowych.

**18.6.1.** Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, nie krócej niż - zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a później – w razie konieczności obrony uzasadnionych interesów Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem lub umową o realizację zamówienia publicznego.

* + 1. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

**18.7.** Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

**18.7.1.** Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści swoich danych osobowych ,
2. na podstawie art. 16 RODO sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych ,
3. usunięcia swoich danych osobowych ,
4. na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych .

**18.7.2**. Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, czy też nie będzie Pani/Panu przysługiwało prawo do wniesienia sprzeciwu. W szczególności nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z Pani/Pana udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązek ich podania wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy pzp.

* 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływało.

**CZĘŚĆ II** DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

**1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i zasady związane ze składaniem ofert częściowych.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**3.** **Informacja o przewidywanych zamówieniach w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 p.z.p.

**4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.**

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: [sekretariat\_bzp@um.zabrze.pl](mailto:sekretariat_bzp@um.zabrze.pl)

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

**6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

**7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej**

Nie dotyczy postępowania.

**8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

**CZĘŚĆ III SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ**

**1. Określenie kluczowych części zamówienia, które musi samodzielnie wykonać Wykonawca:**

Zamawiający nie określa części, które musi samodzielnie wykonać Wykonawca.

**2. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.**

**1)** Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr D wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

**2)** W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

**3)** Zamawiający może żądać powyższych informacji w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

**4)** Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

**3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne**

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie PZP lub przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w **§15** wzoru umowy okoliczności i po spełnieniu określonych tam warunków zmiany umowy.

**CZĘŚĆ IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. Przedmiot i zakres prac budowlanych i instalacyjnych**

**1.** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz wykonanie robót mających na celu wybudowanie czternastu punktów kamerowych (PK), oraz ich integrację z istniejącą infrastrukturą techniczną wraz z konfiguracją urządzeń w systemie Zamawiającego dla zadania pn.

**„ZBP - bezpieczne Zabrze – montaż 14 nowoczesnych kamer systemu monitoringu miejskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj”**

W ramach zadania przewidziano wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej i kosztorysowej (w tym uzyskanie wszystkich materiałów niezbędnych celem prawidłowego wykonania zadania, uzgodnień i warunków technicznych oraz przeprowadzenie robót montażowo-instalacyjnych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – jeżeli jest wymagana).

**2.** Przedmiotem opracowanej dokumentacji będzie rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. W jej zakres będą wchodziły następujące zagadnienia i prace związane z realizowanym przedmiotem zamówienia:

**a)** podłączenie dodatkowych punktów kamerowych opartych o kamery IP wraz z włączeniem ich do systemu monitoringu wizyjnego miasta Zabrze przy wykorzystaniu istniejącej miejskiej sieci szerokopasmowej, w lokalizacjach znajdujących się:

1. Obręb skrzyżowania ulic 3 Maja oraz Sienkiewicza (PK36);
2. Obręb skrzyżowania ulicy Sienkiewicza, Pileckiego oraz Batorego (PK37);
3. Obręb skrzyżowania ulic Korczoka, Wyciska oraz Kawika (PK38);
4. Obręb skrzyżowania ulicy Korczoka oraz Janika (przy Carrefour Market) (PK39);
5. Obręb skrzyżowania ulicy De Gaulle’a oraz Reymonta (PK40);
6. Obręb skrzyżowania ulicy Roosevelta oraz Buchenwaldczyków (PK41);
7. Obręb skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej oraz Franciszkańskiej (PK42);
8. Ulica Franciszkańska (okolice sklepu „Biedronka”) (PK43);
9. Rondo Kaczyńskiego w ciągu ul. Gdańskiej (PK44);
10. Obręb skrzyżowania ulicy Gagarina oraz Giordano Bruno (PK45);
11. Obręb skrzyżowania ulicy Heweliusza oraz Giordano Bruno (PK46);
12. Ulica Heweliusza (na wys. Skate Parku) - kamera obrotowa wraz z stałopozycyjną (PK47);
13. Ulica Bytomska (okolice numeru 28) (PK48);
14. Ulica Tarnogórska (okolice placu zabaw i siłowni „pod chmurką”) – kamera obrotowa wraz z stałopozycyjną (PK49).

**b)** umożliwienie stałego podglądu, konfiguracja zapisu oraz użycia inteligentnej analizy obrazu z nowo podłączonych kamer, na wszystkich stacjach roboczych systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze, wraz z konfiguracją nowych elementów systemu za pomocą odpowiednich licencji, które będą umożliwiały pełną funkcjonalność systemu.

**3. Zadanie obejmuje m.in.:**

**1)** wykonanie projektu budowlanego, zawierającego wytyczne wykonawcze (na podstawie którego możliwa będzie realizacja robót budowlano – montażowych).

**2)** uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych uzgodnień, pozwoleń w celu realizacji zadania.

**3)** wykonanie kosztorysów inwestorskich (dla każdej z branż).

**4)** wykonanie przedmiaru robót (dla każdej z branż).

**5)** wykonanie projektu wykonawczego.

**6)** wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

**7)** opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii technicznych dotyczących trasy przebiegu przyłączy.

**8)** zaprojektowanie i wybudowanie podłączenia od miejsca, w którym znajdować się będzie kamera monitoringu i połączenie jej z istniejącą siecią światłowodową Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Całkowita długość i sposób podłączenia wskazany zostanie w dokumentacji technicznej.

**9)** Posadowienie kamer na istniejących słupach oświetlenia ulicznego (lub postawienie na fundamencie nowych słupów kamerowych ze stali ocynkowanej malowanych), uzyskanie niezbędnych zgód od właściciela/zarządcy słupa oświetlenia ulicznego lub działki na której stanie nowy słup.

**10)** Wykonanie złączy kablowo-pomiarowych w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz skrzynki kamerowej w obudowie tworzywa termoutwardzalnego (wyposażenie zgodne z punktem II. 7).

**11)** Instalację kamer obrotowych w wybranych miejscach wraz z podłączeniem i konfiguracją w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze, w Centrum Nadzoru Wizyjnego przy ul. Religi 1, w tym umożliwienie stałego podglądu oraz użycia inteligentnej analizy obrazu z nowo podłączonych kamer.

**12)** Zakup i konfiguracja odpowiednich licencji, które będą umożliwiały pełną funkcjonalność systemu.

**Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego.**

**4.** Dokumentacja wymagana do realizacji powyższego zadania ma obejmować w szczególności następujący zakres:

**a)** plany, rysunki, mapy lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu montażu urządzeń infrastruktury technicznej służącej do zarządzania drogą oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania;

**b)** projekt budowlany;

**c)** projekt techniczny organizacji rozbudowywanej części monitoringu wizyjnego miasta Zabrze

- założenia i wytyczne techniczne, funkcjonalne i użytkowe,

- specyfikację techniczną proponowanych urządzeń, które będą spełniały parametry przedstawione poniżej oraz zapewnią pełną funkcjonalność systemu

**d)** projekt wykonawczy;

**e)** dokumentację techniczną;

**f)** przedmiary robót;

**g)** kosztorys inwestorski obejmujący określenie występujących w nim robót budowlanych, dostaw i usług wg kodów CPV – Wspólnego Słownika Zamówień;

**h)** pozwolenia, zgody i opinie wymagane przepisami;

**i)** specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

**j)** uzyskanie i przedłożenie Zamawiającemu pisemnej zgody właścicieli lub osób uprawnionych na zajęcie nieruchomości w celu budowy i pozostawienia na gruncie urządzeń infrastruktury energetycznej oraz teleinformatycznej;

**k)** uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadań budowy punktu kamerowego sytemu monitoringu miejskiego;

**l)** wystąpienie i uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych;

**m)** uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej;

**n)** uzyskanie warunków przyłączenia do sieci światłowodowej;

**o)** uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

**II. Warunki techniczne rozbudowy systemu monitoringu.**

**1. Budowa nowych punktów kamerowych (PK)**

Jako punkt kamerowy przyjmuje się jedną lub kilka kamer zintegrowanych, zasilanych energią elektryczną, wykorzystujących do transmisji obrazu i sterowania łącze światłowodowe, montowanych na istniejącej lub projektowanej infrastrukturze.

Projekt przewiduje rozbudowę obecnie działającego systemu o 14 punktów kamerowych w lokalizacjach opisanych w pkt I. 2a) .

**2. Szczegółowe warunki lokalizacji projektowanych kamer:**

**a)** Kamery powinny zostać zainstalowane na projektowanych dedykowanych słupach kamerowych, istniejących słupach oświetleniowych, tramwajowych lub innych gwarantujących stabilność i pewność instalacji oraz ewentualnie na elewacjach budynków (ostateczne umiejscowienie kamery we wskazanym rejonie i sposób instalacji wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego),

**b)** W przypadku braku możliwości technicznych lub formalnych instalacji punktów kamerowych w miejscach wskazanych, możliwa jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej zmiana ich lokalizacji za zgodą Zamawiającego.

**c)** Dla urządzeń punktu kamerowego należy zaprojektować zasilanie napięciem prądu przemiennego z lokalnego przyłącza (publicznej sieci energetycznej, tablicy energetycznej). Korzystać należy z warunków przyłączeń do sieci energetycznej uzyskanych przez Zamawiającego od Tauron Dystrybucja S.A.

**d)** W lokalizacji punktu kamerowego należy zaprojektować szafę urządzeń posadowioną na fundamencie, przeznaczoną do instalacji urządzeń transmisyjnych,

**e)** Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne warunki techniczne, opinie i uzgodnienia potrzebne do wykonania i zatwierdzenia projektu budowlanego nowych punktów kamerowych wraz z przyłączami, a także wszelkich decyzji właściwych organów jeżeli będą one wymagane przepisami prawa.

**3. Okablowanie w punktach kamerowych:**

**a)** Dla okablowania w relacji kamera – szafa urządzeń w lokalizacji punktu kamerowego Wykonawca zaprojektuje rurociąg kablowy z rur (jeżeli będzie taka konieczność),

**b)** Przebieg rurociągu musi być uzgodniony z Miejskim Zarządem Dróg i Infrastruktury Informatycznej oraz z właściwym Konserwatorem Zabytków w miejscach, gdzie jest to wymagane,

**c)** W przypadku lokalizacji kamery na infrastrukturze istniejącej (słupy oświetleniowe, itp.) Wykonawca zaprojektuje wyprowadzenie rurociągu kablowego na istniejące konstrukcje. Projektowana instalacja podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

Budowana kanalizacja przebiegać winna głównie w pasach drogowych. Przebieg kanalizacji, podłączanie punktu kamerowego do istniejącej magistrali światłowodowej Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej oraz wciąganie własnych kabli do kanalizacji Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej, winno nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Rozmieszczenie kamer względem przebiegu sieci światłowodowych i kanalizacji teletechnicznych dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz w Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

**4. Sieć światłowodowa dla Systemu Monitoringu Wizyjnego**

W celu zaprojektowania połączenia światłowodowego pomiędzy nowymi PK a Centrum Nadzoru Wizyjnego Wykonawca wykorzysta istniejącą sieć światłowodową ZMAN (tam gdzie jest to możliwe). Natomiast w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zaprojektuje rozbudowę sieci światłowodowej łączącą nowe punkty kamerowe i Centra Nadzoru w oparciu o technologię budowy własnej.

**5. Przyłącza elektroenergetyczne zasilające urządzenia punktu kamerowego**

Dla urządzeń w punkcie kamerowym należy wykonać zasilanie napięciem prądu przemiennego z przyłącza energetycznego według uzyskanych przez Zamawiającego warunków z firmy Tauron Dystrybucja S.A.. W szafce przyłączeniowej należy zaprojektować i zastosować urządzenia podtrzymujące zasilanie przez okres min. 30 minut w przypadku zaniku napięcia. W punktach kamerowych należy zaprojektować ochronę przepięciową i przeciwporażeniową oraz instalację uziemiającą.

**6. Opis stanu istniejącego**

Zamawiający korzysta z systemu BVMS, a dokumentacja powykonawcza istniejącego Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze dostępna jest w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Zabrze ul. Wolności 286 w godz. 7.30 – 15.30.

**7. Przykładowe wyposażenie skrzynki technicznej punktu kamerowego:**

**a)** Mediakonwerter o następujących parametrach:

* Obsługiwane standardy przesyłu: IEEE 802.3 10 Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab/z 1000 Base-TX & 1000Base-FX, IEEE802.3x Flow Control,
* Interfejsy: elektryczny 10/100/1000 Base-T, 1 x złącze RJ45; optyczny 1000 Base-FX: 1 x złącze S.C.
* Zasięg: port 10/100/1000 Base-T: do 100 km; port 1000 Base-FX: do 20 km,

**b)** Urządzenie podtrzymujące zasilanie w przypadku zaniku napięcia (UPS) o następujących parametrach:

* Czas podtrzymywania zasilania w przypadku zaniku napięcia w sieci: min. 30 minut,
* Moc wyjściowa: 405W / 700 VA,
* Napięcie wyjściowe: 230V,
* Współczynnik szczytu: 3:1,
* Zakres napięcia wejściowego: 180 - 266V,
* Maksymalny prąd wejściowy: 10A,
* Znamionowa energia przepięcia: 310 Dżule lub więcej,
* Wymiary: dostosowane do wymiarów wewnętrznych skrzynki kamerowej.

**c)** obudowa z wbudowaną grzałką.

**Wyposażenie skrzynki technicznej złącza kablowo-pomiarowego zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A.**

**8. Wymagane parametry kamer:**

**5 sztuk kamer obrotowych PTZ HD o parametrach nie gorszych niż:**

Szybkoobrotowa kamera kopułkowa IP

Rozdzielczość co najmniej HD 1080p

Inteligentna analiza obrazu (IVA)

**Przetwornik obrazu 1/2,8”**

Obietyw z zoom optyczny x30

Kompresja 264/H.265/MJPEG

Cztery strumienie wideo

iDNR, WDR

256 Presetów, 2 trasy

Obsługa wielu różnych protokołów sieciowych

IK10

Obudowa o klasie szczelności IP66

Przyciemniana kopułka

Zasilanie 24 VAC / PoE+

Uchwyt wykorzystany do montażu kamery na słupie przewidziany przez producenta kamer.

**5 sztuk kamer obrotowych PTZ HD o parametrach nie gorszych niż:**

Kamera zintegrowana kopułkowa IP

Zgodna z ONVIF

Rozdzielczość do 4 Mpix

**Przetwornik obrazu 1/2,5”**

Obietyw z zoom optyczny x25

Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Trzy strumienie wideo

DWDR, 3D DNR

300 Presetów, 4 trasy

Oświetlacz IR do 150 m

Obsługa wielu różnych protokołów sieciowych

Wbudowana analiza obrazu (detekcja twarzy, przekroczenie linii, pozostawienie przedmiotu)

Obudowa o klasie szczelności IP66

Zasilanie 24 VAC / PoE+

Uchwyt wykorzystany do montażu kamery na słupie przewidziany przez producenta kamer.

**4 sztuki kamer obrotowych PTZ HD o parametrach nie gorszych niż:**

Szybkoobrotowa kamera IP

Zgodna z ONVIF

Rozdzielczość co najmniej 2 Mpix

Technologia Darkfighter

**Przetwornik obrazu 1/2,8”**

Obiektyw z zoom optyczny x25

Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Trzy strumienie wideo

3D DNR, WDR

300 Presetów, 4 trasy

Oświetlacz IR do 200 m

Obsługa wielu różnych protokołów sieciowych

Obudowa o klasie szczelności IP66

Zasilanie 24 VAC / HiPoE

Uchwyt wykorzystany do montażu kamery na słupie przewidziany przez producenta kamer.

**2 sztuki kamer stałopozycyjnych o parametrach nie gorszych niż:**

Stałopozycyjna kamera IP typu bullet

Rozdzielczość co najmniej 5 Mpix

Analiza sygnału wizyjnego (EVA)

**Przetwornik obrazu 1/2,9”**

Kompresja 264/H.265/MJPEG

Wiele konfigurowalnych strumieni wideo

iDNR, WDR, ROI

Obsługa wielu różnych protokołów sieciowych

IK10, IP67

Funkcja Intelligent Defog

Zasilanie 24 VAC / PoE+

Uchwyt wykorzystany do montażu kamery na słupie przewidziany przez producenta kamer.

**Szczegółowe wytyczne w zakresie budowy poszczególnych punktów kamerowych, budowy sieci światłowodowej, wymaganych urządzeń i materiałów określa dokument „Program funkcjonalno–użytkowy dla zadania pn. „Bezpieczne Zabrze – montaż 14 nowoczesnych kamer systemu monitoringu miejskiego” stanowiący integralną część dokumentacji przetargowej.**

**Ze względu na panującą w kraju pandemię oraz niewiadomą co do końca jej trwania, Zamawiający informuje, że terminy realizacji umowy mogą ulec zmianie z § 15 ust 4a umowy.**

**9.** Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do zakresu wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia:

**1)** Projektant sieci światłowodowych – co najmniej 1 osoba posiadająca certyfikacje sieci światłowodowych C&C lub równoważne;

**2)** Projektant sieci światłowodowych – co najmniej 1 osoba posiadająca certyfikacje sieci światłowodowych FCA lub równoważne;

**3)** Projektant posiadający uprawnienia telekomunikacyjne – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawa Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz będący członkiem odpowiedniej Izby Zawodowej;

**4)** Kierownik robót w branży konstrukcyjno - budowlanej – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (tj. upoważniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie zgodnym z zakresem zadania);

**5)** Elektryk – co najmniej 2 osoby posiadające aktualne uprawnienia SEP (świadectwa kwalifikacyjne E grupy 1) lub równoważne;

**6)** Elektryk – co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia SEP (świadectwa kwalifikacyjne D grupy 1) lub równoważne;

**7)** co najmniej 2 osoby posiadające certyfikat w zakresie konfiguracji HCSA lub równoważny;

**8)** co najmniej 2 osoby posiadające certyfikat w zakresie konfiguracji BVMS lub równoważny;

**9)** co najmniej 2 osoby posiadające certyfikat w zakresie konfiguracji CCTV IVA lub równoważny;

**10)** co najmniej 2 osoby posiadające certyfikat w zakresie konfiguracji i doboru kamer IP lub równoważny.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pełnionych przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w przypadku posiadania przez nie odpowiednich uprawnień, wymaganych przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych uprawnień i certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przepadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania, że przedstawione przez niego uprawnienia i certyfikaty potwierdzają posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji, umiejętności i doświadczenia, co uprawnienia i certyfikaty wskazane przez Zamawiającego.

**10.** Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy realizujący zamówienie będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czrwca1974 r. – kodeks Pracy (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1320).

Zamawiający dopuszcza wyjątki od w/w zapisu w zakresie zatrudnienia kierowników robót tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru. Zamówienie będzie realizowane przez osoby wymienione w Załączniku nr 1 do umowy pn. „Wykaz Pracowników skierowanych do realizacji zamówienia”, które zostały wskazane przez Wykonawcę. Wykaz ten powinien obejmować osoby realizujące dany zakres czynności z podaniem imienia i nazwiska, zakresu wykonywanych robót, rodzaju zawartej umowy o pracę.

**CZĘŚĆ VI**  WZORY FORMULARZY

A - Oferta

B - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

C - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

D - Wykaz części zamówienia jakie wykonawca powierza podwykonawcom i nazwy podwykonawców

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

* + - * 1. **OFERTA**

**Nazwa zamówienia:**

**„ZBP - BEZPIECZNE ZABRZE – MONTAŻ 14 NOWOCZESNYCH KAMER SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”**

**Zamawiający:**

**Miasto Zabrze-Prezydent Miasta**

**Urząd Miejski, ul. Powstańców Śl. 5-7,**

**41-800 Zabrze**

* + - 1. Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

**SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Załącznik** | **Oświadczenia, pełnomocnictwa, oferta i pozostałe dokumenty w tym przedmiotowe** | **Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją**  ***„nie dotyczy”*** |
| **W** | **Kopia wniesionego wadium** |  |
| **A** | **OFERTA** |  |
| **B** | **OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy** |  |
| **C** | **OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** |  |
| **1.2** | **Pełnomocnictwo - dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** |  |
| **1.3** | **Pełnomocnictwo - dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** |  |
| **D** | **Wykaz części zamówienia jakie wykonawca powierza podwykonawcom i nazwy podwykonawców** |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

|  |
| --- |
| **A. OFERTA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **„ZBP - BEZPIECZNE ZABRZE – MONTAŻ 14 NOWOCZESNYCH KAMER SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”** |
| **Nazwa Zamawiającego** | **Miasto Zabrze – Prezydent Miasta** |
| **Siedziba Zamawiającego** | **Urząd Miejski, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Nazwa Wykonawcy/Wykonawców, gdy podmioty ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia[[1]](#footnote-1)** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |
| **Powiat** |  |
| **Telefon** |  |
| **Faks** |  |
| **e-mail** |  |
| **REGON** |  |
| **Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy**  **Wykonawca jest wpisany do KRS[[2]](#footnote-2)**  **Wykonawca jest wpisany do CEIDG**  **Wykonawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej**  **Status innego rodzaju……………………………** |  |
| **Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy**  **w przypadku wpłaty wadium przelewem** |  |
| **Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (imię, nazwisko, stanowisko)** |  |
| **Czy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu? (wpisać nazwy tych podmiotów)[[3]](#footnote-3)** |  |

|  |
| --- |
| 1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. 2. Oferuję wykonanie zamówienia za:   **cenę brutto** …………………………………………PLN  słownie: ………………………………………………………………    **cena netto** …………………………………………PLN  VAT ………………………………PLN, tj. 23 %   1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie……………………………………………. . 2. **Na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji i rękojmi na okres …………….. lat** **od daty odbioru przedmiotu zamówienia (**min wymaganyokres rękojmi i gwarancji zgodnie z pkt. 13.1.2. to 2 lata**)**. 3. Zobowiązuję się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 4. Oświadczam, że:   61. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;  6.2. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia,  6.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.  6.4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informujące przewidziane w art. 13 lub 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   1. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . 2. Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia w zakresie czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, zostaną zatrudnieni na podstawie umów przed rozpoczęciem przez nich wykonywania podanego zakresu, na cały okres realizacji tego zakresu.     ………………dnia, …………… ………………………………………  podpis i pieczątka Wykonawcy |

*\*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.).*

|  |
| --- |
| **B. OŚWIADCZENIE**  **o braku podstaw do wykluczenia[[4]](#footnote-4)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **„ZBP - BEZPIECZNE ZABRZE – MONTAŻ 14 NOWOCZESNYCH KAMER SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |

|  |
| --- |
| **Świadom odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia, oświadczam, że:**  - nie jestem Wykonawcą będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo :  a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263),  b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  c) skarbowe,  d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  - nie jestem Wykonawcą, którego urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa wyżej w punktach a)-d);  - nie jestem Wykonawcą, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  - nie jestem Wykonawcą, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataja te informacje lub będzie w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  - nie jestem Wykonawcą, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawia informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  - nie jestem Wykonawcą, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  - nie jestem Wykonawcą, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brała udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie z udziału w postępowaniu;  - nie jestem Wykonawcą, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  -nie jestem podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.);  - nie jestem Wykonawcą, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  - nie jestem Wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);  - nie jestem Wykonawcą, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa moją uczciwość, w szczególności nie jestem wykonawcą, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie;  - nie jestem Wykonawcą, który, z przyczyn leżących po jego stronie , nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 1- 4 p.z.p., co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  ………………dnia, …………… ………………………………………  podpis i pieczątka Wykonawcy |

|  |
| --- |
| **C. OŚWIADCZENIE**  **o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [[5]](#footnote-5)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **„ZBP - BEZPIECZNE ZABRZE – MONTAŻ 14 NOWOCZESNYCH KAMER SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)\*:   * Mikroprzedsiębiorstwo * Małe lub Średnie przedsiębiorstwo   \*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami ***i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Świadom odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia, oświadczam, że:**  -spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego poniżej:   1. **Zdolność techniczna i zawodowa:**   Zestawienie wykonanych robót budowlanych i robót budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie ostatnich pięciu lat *(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)* w zakresie: określonym w pkt 5.2.1.A SIWZ   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **L.p.** | **Nazwa zadania, roboty** | **Data wykonania:**  **dd/mm/rrrr** | **Miejsce wykonania** | **Podmiot na rzecz którego robota budowlana została wykonana** | **Wartość robót brutto** | **Wskazać zakres robót polegający na przebudowie, modernizacji lub remoncie instalacji światłowodowych, elektrycznych oraz kamerowych z konfiguracją sprzętu** | **Określić czy robota budowlana została wykonana/jest wykonywana należycie czy też została niewykonana lub wykonana nienależycie** | | 1 |  |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  |  |  |  | | 5 |  |  |  |  |  |  |  | | 6 |  |  |  |  |  |  |  | | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  1. **Personel Wykonawcy:**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia** | | | | | | **Imię i nazwisko osoby** | **Nazwa (firma) podmiotu** | **kwalifikacje zawodowe,**  **uprawnienia** | **Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia** | **Informacja o podstawie dysponowania osobami[[6]](#footnote-6)** | | Imię i nazwisko …………………………… |  | **Projektant sieci światłowodowych**  Zakres uprawnień: certyfikacje sieci światłowodowych C&C lub równoważne | **Projektant sieci światłowodowych** |  | | Imię i nazwisko …………………………… |  | **Projektant sieci światłowodowych**  Zakres uprawnień: certyfikacje sieci światłowodowych FCA lub równoważne | **Projektant sieci światłowodowych** |  | | Imię i nazwisko ……………………………  . |  | **Projektant posiadający uprawnienia telekomunikacyjne** – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawa Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz będący członkiem odpowiedniej Izby Zawodowej; | **Projektant posiadający uprawnienia telekomunikacyjne** |  | | Imię i nazwisko ……………………………  . |  | **Kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej**. Zakres uprawnień: uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (tj. upoważniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie zgodnym z zakresem zadania). | **Kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej** |  |     ………………dnia, …………… ………………………………………  podpis i pieczątka Wykonawcy |

6 Każdy z tych podmiotów jest zobowiązany złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – formularz B i potwierdzić spełnianie warunku, w zakresie potencjału, na którym polega Wykonawca. Dotyczy to także wszystkich pracowników technicznych, którzy nie należą do przedsiębiorstwa Wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku robót budowlanych- tych do których Wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowanych.

|  |
| --- |
| **D. WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM I NAZWY PODWYKONAWCÓW** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **„ZBP - BEZPIECZNE ZABRZE – MONTAŻ 14 NOWOCZESNYCH KAMER SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Część zamówienia, której wykonanie**  **Wykonawca powierza Podwykonawcom i nazwa Podwykonawcy tej części** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

……………………dnia, …………… ………………………………………………….  
 podpis i pieczątka Wykonawcy

1. Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-2)
3. Każdy z tych podmiotów jest zobowiązany złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – formularz B i potwierdzić spełnianie warunku, w zakresie potencjału, na którym polega Wykonawca. Dotyczy to także wszystkich pracowników technicznych, którzy nie należą do przedsiębiorstwa [↑](#footnote-ref-3)
4. Oświadczenie to jest składane tylko dla postępowań poniżej progu unijnego. Składają je obligatoryjnie zarówno Wykonawcy (w tym każdy z partnerów Konsorcjum) jak i podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy potencjał. Z kolei dla postępowań powyżej progów unijnych obligatoryjne jest złożenie Jednolitego Dokumentu Europejskiego Zamówienia przez Wykonawcę w tym każdego z partnerów Konsorcjum i podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy potencjał.

   Jeśli ziszczą się pewne podstawy wykluczenia Wykonawca może skorzystać z art. 24 ust. 8 P.z.p., przedstawiając stosowne dowody oraz

   przedstawiając szczegółowe informacje w zakresie np. powodów skazania, organu orzekającego lub instytucji, względem której Wykonawca

   nie wypełnił swoich obowiązków. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jeśli ziszczą się pewne podstawy wykluczenia Wykonawca może skorzystać z art. 24 ust. 8 p.z.p., przedstawiając stosowne dowody.

   Podmiot trzeci składa oświadczenie tylko w zakresie warunku, który dotyczy zdolności czy potencjału użyczanego przez ten podmiot Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)