Załącznik Nr 1   
do Umowy CRU/……………/2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz oświetlenia ulicznego** | | | | |
| **Lp.** | **Ulica** | **Ilość opraw** | **Moc oprawy** | **Typ oprawy** |
| 1. | ul. Pawliczka na odc. od ul. Końcowej do wiaduktu PKP | 25 | 150 | SGP 340F |
| 2. | Drogowa Trasa Średnicowa na odc. od granicy miasta z Ruda Śl. do granicy miasta Gliwice wraz z wjazdami i zjazdami + rondo +tunele + oświetlenie kładki | 212 | 150 | INDALUX |
| 424 | 250 | INDALUX |
| 25 | 32 | INDALUX |
| 60 | 36 | oprawy świetlówkowe |
| 3. | ul. Karola Goduli | 77 | 150 | SGS 102 |
| 4. | ul. Winklera na odc. od ronda DTŚ do ul. Makoszowskiej wraz z rondem | 58 | 250 | SGP 340F |
| 24 | 70 | OPC |
| 5. | ul. Rymera na odc. od ul. Wolności do DTŚ wraz z wjazdami i zjazdami | 59 | 150 | Onyx 2 |
| 6. | ul. Zamoyskiego | 9 | 100 | SL |
| 7. | ul. Opolska | 10 | 150 | SL |
| 8. | ul. Batorego | 4 | 100 | SGS |
| 9. | ul. św. Cecylii | 3 | 70 | SGS |
| 10. | ul. Dembowskiego | 2 | 100 | SGS |
| 11. | ul. Kamienna | 2 | 70 | SGS |
| 12. | ul. Szramka | 4 | 70 | SGS |
| 13. | Osiedle Jodłowa (ul. Jodłowa, ul. św. Kamila, ul. św. Jacka, ul. Hauptmanna, ul. Królowej Luizy, ul. Krucza, ul. Barlickiego na odc. od ul. Jodłowej do ul. św. Kamila, ul. św. Jacka na odc. od ul. Jodłowej do ul. św. Kamila) | 125 | 100 | SGS 102 |
| 14. | ul. Mielżyńskiego | 35 | 250 | SGS 305 |
| 15. | ul. Szkubacza wraz z zjazdami i wjazdami na DK 88 | 86 | 150 | SL |
| 16. | Osiedle Młodego Górnika (ul. Pod Borem, ul. Gwarecka, ul. Szybowa, ul. Ziemska, ul. Młodego Górnika) | 115 | 100 | SL |
| 17. | ul. Korfantego zjazd i wyjazd na DK 88 | 16 | 150 | SL |
| 18. | ul. 3 Maja/ul. Floriana - zieleniec Pstrowski | 46 | 70 | OPC |
| 19. | ul. Barbary | 12 | 150 | SL |
| 20. | ul. Kowalska | 13 | 150 | SL |
| 21. | ul. Goethego | 18 | 250 | SL |
| 22. | ul. Wajdy | 6 | 70 | SL |
| 23. | ul. Lipowa na odcinku od ul. Tarnopolskiej do ul. Parkowej | 10 | 53 | TECEO 1 LED |
| 24. | ul. Jodłowa | 7 | 51 | TECEO 1 LED |
| 25. | ul. Handlowa | 31 | 84 | Thorn LED |
| 26. | DK 88 zjazd i wyjazd na ul. Ziemską | 23 | 150 | SGS 305 |
| 27. | ul. Wieniawskiego | 19 | 70 | OPC |
| 28. | ul. Astrów | 5 | 70 | SL |
| 29. | ul. Stokrotek | 3 | 70 | SL |
| 30. | ul. Tulipanów | 4 | 70 | SL |
| 31. | ul. Storczyków | 6 | 70 | SL |
| 32. | ul. Bratków | 4 | 70 | SL |
| 33. | Droga Gruntowa | 8 | 70 | SL |
| 34. | ul. Kondratowicza pl. Zabaw | 11 | 250 | Delta 2 |
| 35. | rondo ul. Mielżyńskiego/Bruno/Korfantego | 19 | 150 | SR 100 |
| 36. | ul. Jowisza | 12 | 150 | SGS Malaga |
| 37. | Park Poległych Bohaterów | 69 | 39 | ISLA LED |
| 18 | 51 |
| 38. | Park Jana Pawła II | 38 | 70 | OPC |
| 6 | 400 | Metalohalogeny |
| 15 | 250 | Metalohalogeny |
| 39. | ul. Staromiejska | 7 | 250 | OUS |
| 40. | ul. Majnusza | 8 | 55 | TECEO 1 LED |
| 41. | Park im. Tadeusza Kościuszki | 17 | 38 | Albana LED |
| 42. | tunel ul. Damrota | 15 | 7.1 | Rambo LED |
| 43. | ul. Kopalniana garaże | 6 | 70 | SGS Malaga |
| 44. | ul. Drzymały | 12 | 100 | SL |
| 45. | ul. Kurasia | 23 | 70 | SGS 103 |
| 46. | ul. Łaskiego | 9 | 70 | SGS 103 |
| 47. | ul. Przystankowa | 13 | 150 | SL |
| 48. | ul. Hagera na odc. od ogródków działkowych do skrzyżowania z DK 88 | 7 | 70 | SL |
| 31 | 150 | SL |
| 49. | DK 88 zjazd i wyjazd na ul. Hagera | 28 | 150 | SL |
| 50. | ul. Park Hutniczy | 15 | 70 | OPC |
| 51. | ul. Plac Teatralny przy teatrze | 5 | 70 | SR 100 |
| 5 | 250 | SR 100 |
| 52. | ul. Plac Teatralny wysepka | 8 | 250 | SGS |
| 3 | 250 | SL |
| 53. | ul. Religii | 12 | 60 | TECEO 1 LED |
| 5 | 150 | SL |
| 54. | ul. Bytomska na odc. od ul. Hagera do ul. Religii | 27 | 60 | TECEO 1 LED |
| 55. | ul. Knurowska | 25 | 150 | SL |
| 56. | KSSE ( ul. Ballestrema, ul. Donnersmarcka, ul. Ziemska, ul. Borsiga, ul. Isaaca, ul. Wiczka, ul. Piekarnicza, ul. Redena, ul. Folwarka Wesoła) | 34 | 18 | TECEO 1 LED |
| 86 | 75 |
| 132 | 107 |
| 57. | ul. Gogolińska | 14 | 150 | SL |
| 58. | ul. Żnieńska | 11 | 51 | AMPERA LED |
| 59. | ul. Roosevelta/Tuwima/Klonowa - zieleniec | 11 | 26 | ISLA LED |
| 60. | ul. Brejzy | 56 | 70 | OPC |
| **Razem** | | **2403** |  |  |